## Hallazgos
[8 empty] | GARANTIA |  |  | Entrega | Post venta | Property-Chk | Ainspecciona
| KPI |  | HALLAZGO | REQUERIMIENTO | ESPECIALIDAD | POSIBLE CAUSA | CRITICIDAD | 3 | 5 | 10
1 | CIELOS Y MUROS | ZONA
|  | CIELOS | Sectores hundidos o desnivelados. | nivelacion y reposicion parcial o total | YESERO, PINTOR | estructura mal nivelada o instalacion deficiente | Media | x |  |  | x | x | x | x
|  | CIELOS | Efecto visual de ‘olas’ en placas. | nivelacion y reposicion parcial o total | YESERO, PINTOR | estructura mal nivelada o instalacion deficiente | Media | x |  |  | x | x | x | x
|  | CIELOS | Placas descolgadas o infladas. | reposicion y correccion de fijaciones | YESERO, PINTOR | humedad o fijaciones insuficientes | Alta | x |  |  | x | x | x | x
|  | CIELOS | Tornillos visibles o sobresalidos. | reposicion y correccion de fijaciones | CARPINTERO | humedad o fijaciones insuficientes | Baja | x |  |  | x | x | x | x
|  | CIELOS | Manchas amarillas, café o presencia de hongos. | diagnostico y reparacion definitiva | GASFITER, YESERO, PINTOR | filtraciones, condensacion o fugas sanitarias | Alta | x | X |  | x | x | x | x
|  | CIELOS | Pintura descascarada. | diagnostico y reparacion definitiva | GASFITER, YESERO, PINTOR | filtraciones, condensacion o fugas sanitarias | Alta | x |  |  | x | x | x | x
|  | MUROS | Fisuras verticales, horizontales o diagonales. | evaluacion tecnica y reparacion | YESERO, PINTOR | retraccion de materiales o movimientos menores | Media | x |  | x | x | x | x | x
|  | MUROS | Separaciones en encuentros de materiales. | evaluacion tecnica y reparacion | YESERO, PINTOR | retraccion de materiales o movimientos menores | Media | x |  |  | x | x | x | x
|  | MUROS | Muros inclinados o fuera de plomo. | regularizacion del muro |  | errores constructivos | Alta | x |  |  | x | x | x | x
|  | MUROS | Dificultad para instalar muebles. | regularizacion del muro |  | errores constructivos | Media | x |  |  | x | x | x | x
|  | MUROS | Juntas visibles. | correccion de terminaciones y pintura | YESERO, PINTOR | error constructivo | Baja | x |  |  | x | x | x | x
|  | MUROS | Empastes mal lijados. | correccion de terminaciones y pintura | YESERO, PINTOR | error constructivo | Baja | x |  |  | x | x | x | x
|  | MUROS | Texturas irregulares. | correccion de terminaciones y pintura | YESERO, PINTOR | error constructivo | Baja | x |  |  | x | x | x | x
|  | MUROS | Papel mural despegado | Error de instalación o humedad | Papelero | Reposición y corrección de la causa | Media | x |  |  | x | x | x | x
|  | MUROS | Palmetas sueltas | Error de instalación | Ceramista | Reposición de revestimientos | Media | x |  |  | x | x | x | x
|  | MUROS | Papel inflado | Humedad o instalación deficiente | Papelero | Reparación y corrección del origen | Alta | x |  |  | x | x | x | x
|  | MUROS | Pintura inflada | Humedad o filtraciones ocultas | pintor | Diagnóstico del origen y reparación definitiva | Alta | x |  |  | x | x | x | x
|  | MUROS | Diferencias de tono en pintura | Deficiente terminación o aplicación irregular | pintor | Regularización de pintura | Baja | x |  |  | x | x | x | x
|  | MUROS | Pintura descascarada | Deficiente terminación o humedad | pintor | Reparación y repintado posterior al diagnóstico | Alta | x |  |  | x | x | x | x
|  | MUROS | Marcas de rodillo visibles | Deficiente terminación de pintura | pintor | Regularización y repintado | Baja | x |  |  | x | x | x | x
|  | MUROS | Hongos en superficies pintadas | Exceso de humedad o filtraciones | gasfiter/pintor | Tratamiento antihumedad y evaluación técnica | Alta | x |  |  | x | x | x | x
|  | MUROS | Manchas negras en muros o cielos | Humedad, condensación o terminación deficiente | pintor | Tratamiento antihumedad y evaluación técnica | Media | x |  |  | x | x | x | x
2 | PUERTAS Y VENTANAS | [9 empty] | x | x | x | x
|  | PUERTA | Puerta roza el piso. | regulacion de puertas | CARPINTERO | error de instalacion | Media | x |  |  | x | x | x | x
|  | PUERTA | Dificultad para cerrar. | regulacion de puertas | CARPINTERO | error de instalacion | Media | x |  |  | x | x | x | x
|  | PUERTA | Hoja desalineada. | regulacion de puertas | CARPINTERO | error de instalacion | Media | x |  |  | x | x | x | x
|  | PUERTA | Apertura involuntaria. | regulacion de puertas | CARPINTERO | error de instalacion | Media | x |  |  | x | x | x | x
|  | PUERTA | Pestillo no engancha. | mal funcionamiento | CARPINTERO | falla de accesorio | Media | x |  |  | x | x | x | x
|  | PUERTA | Cerradura trabada. | mal funcionamiento | CARPINTERO | falla de accesorio | Alta | x |  |  | x | x | x | x
|  | PUERTA | Dificultad para girar llave. | mal funcionamiento | CARPINTERO | falla de accesorio | Media | x |  |  | x | x | x | x
|  | PUERTA | Rayaduras. | deficiente terminacion | CARPINTERO | deficiencia de material | Baja | x |  |  | x | x | x | x
|  | PUERTA | Golpes. | deficiente terminacion | CARPINTERO | deterioro de material | Baja | x |  |  | x | x | x | x
|  | PUERTA | Desprendimiento de enchape. | deficiente terminacion | CARPINTERO | deficiencia de material o instalacion | Media | x |  |  | x | x | x | x
|  | PUERTA | Hinchamiento por humedad. | deficiente terminacion | CARPINTERO | deficiencia de material o filtracion | Alta | x |  |  | x | x | x | x
|  | PUERTA | Manillas sueltas. | mal funcionamiento | CARPINTERO | deficiente instalacion o falla de quincalleria | Baja | x |  |  | x | x | x | x
|  | PUERTA | Bisagras con juego. | mal funcionamiento | CARPINTERO | deficiente instalacion o falla de quincalleria | Media | x |  |  | x | x | x | x
|  | PUERTA | Quincallería oxidada. | mal funcionamiento | CARPINTERO | falla de material | Media | x |  |  | x | x | x | x
|  | VENTANAS | Ingreso de agua lluvia. | filtracion | VENTANERO | falla de instalacion y hermeticidad | Alta | x |  |  | x | x | x | x
|  | VENTANAS | Goteos. | filtracion | VENTANERO | falla de instalacion y hermeticidad | Alta | x |  |  | x | x | x | x
|  | VENTANAS | Daño en muros interiores. | filtracion | VENTANERO | falla de instalacion y hermeticidad | Alta | x |  |  | x | x | x | x
|  | VENTANAS | Sellos deteriorados. | filtracion | VENTANERO | falla de instalacion y hermeticidad | Media | x |  |  | x | x | x | x
|  | VENTANAS | Corrientes de aire. | filtracion | VENTANERO | error de constructivo o instalacion | Media | x |  |  | x | x | x | x
|  | VENTANAS | Pérdida térmica. | filtracion | VENTANERO | error de constructivo o instalacion | Media | x |  |  | x | x | x | x
|  | VENTANAS | Deficiente hermeticidad. | filtracion | VENTANERO | error de constructivo o instalacion | Media | x |  |  | x | x | x | x
|  | VENTANAS | Ventanas trabadas. | deficiente instalacion no funciona | VENTANERO | error de instalacion o accesorios trabados | Media | x |  |  | x | x | x | x
|  | VENTANAS | Correderas duras. | deficiente instalacion no funciona | VENTANERO | error de instalacion o accesorios trabados | Baja | x |  |  | x | x | x | x
|  | VENTANAS | Hojas desalineadas. | deficiente instalacion no funciona | VENTANERO | error de instalacion o accesorios trabados | Media | x |  |  | x | x | x | x
|  | VENTANAS | Rayaduras. | vidrios dañados | VENTANERO | error de instalacion | Baja | x |  |  | x | x | x | x
|  | VENTANAS | Trizaduras. | vidrios dañados | VENTANERO | error de instalacion | Alta | x |  |  | x | x | x | x
|  | VENTANAS | Condensación interior en termopanel | vidrios dañados | VENTANERO | problema de fabricacion o instalacion | Alta | x |  |  | x | x | x | x
3 | PISOS |  |  | REQUERIMEINTO |  | POSIBLE CAUSA |  |  |  |  | x | x | x | x
|  | PISOS | Sonido hueco al caminar sobre cerámicas o porcelanatos | Error de instalación o deficiencia en la adherencia | Instalador Ceramica | Reposición de palmetas afectadas | Media | X |  |  | x | x | x | x
|  | PISOS | Movimiento de palmetas | Error de instalación | Instalador Ceramica | Reposición de cerámicas o porcelanatos | Alta | X |  |  | x | x | x | x
|  | PISOS | Fragüe agrietado | Error de instalación o movimientos del revestimiento | Instalador Ceramica | Reparación de juntas y reposición de fragüe | Media | X |  |  | x | x | x | x
|  | PISOS | Diferencias de nivel en pisos | Error de instalación | Instalador Ceramica | Corrección de desniveles | Alta | X |  |  | x | x | x | x
|  | PISOS | Rayaduras en pisos | Daño durante instalación o entrega | Instalador Ceramica | Reparación o reposición según magnitud | Baja | x |  |  | x | x | x | x
|  | PISOS | Golpes o impactos en pisos |  | Instalador Ceramica | Reparación o reposición según magnitud | Baja |  |  |  | x | x | x | x
|  | PISOS | Manchas permanentes |  | Instalador Ceramica | Reparación o reposición según magnitud | Baja |  |  |  | x | x | x | x
|  | PISOS | Olor a humedad en pisos |  | Instalador Ceramica |  | Media |  |  |  | x | x | x | x
|  | PISOS | Separación entre elementos de piso | Error de instalación o movimientos del material | Instalador pisos | Regularización y reinstalación | Media | X |  |  | x | x | x | x
|  | PISOS | Crujidos al transitar | Error de instalación o base deficiente | Instalador pisos | Corrección de apoyo y nivelación | Media | X |  |  | x | x | x | x
|  | PISOS | Hundimientos localizados | Base deficiente o error constructivo | Instalador pisos | Corrección de desniveles y reparación de base | Alta | X |  |  | x | x | x | x
|  | PISOS | Levantamiento de uniones | Error de instalación o movimientos del material | Instalador pisos | Reinstalación y corrección de uniones | Media | X |  |  | x | x | x | x
|  | PISOS | Rayaduras en pisos |  | Instalador pisos | [5 empty] | x | x | x | x
|  | PISOS | Deshilachado de Alfombra |  | Instalador pisos | [5 empty] | x | x | x | x
|  | PISOS | uniones de alfombra |  | Instalador pisos | [5 empty] | x | x | x | x
|  | PISOS | falta cubrejunta |  | Instalador pisos | [5 empty] | x | x | x | x
|  | PISOS | Pendientes no deseadas | Error constructivo | Albañil | Regularización del nivel de piso | Alta | X |  |  | x | x | x | x
|  | PISOS | Golpes o impactos en pisos | Deterioro por manipulación o instalación | Instalador pisos | Reparación localizada o reposición | Baja | x |  |  | x | x | x | x
|  | PISOS | Manchas permanentes | Deficiencia del material o contaminación superficial | Instalador pisos | Evaluación y reposición si corresponde | Baja | x |  |  | x | x | x | x
|  | PISOS | Pérdida de brillo | Deficiencia de material o terminación | Instalador pisos | Tratamiento superficial o reposición | Baja | x |  |  | x | x | x | x
|  | PISOS | Hinchamiento de piso laminado o flotante | Exceso de humedad o filtración | Instalador pisos | Diagnóstico de origen y reposición | Alta | x |  |  | x | x | x | x
[11 empty] | x | x | x | x
[11 empty] | x | x | x | x
4 | INSTALACIONES SANITARIAS |  |  | REQUERIMEINTO |  | POSIBLE CAUSA | CRITICIDAD |  |  |  | x | x | x | x
|  | FILTRACIONES | Sifón mal ajustado | se observa humedad en artefactos | Gasfiter | fuga de agua en alguna union o tuberia | Media |  | x |  | x | x | x | x
|  | FILTRACIONES | Flexible defectuoso | artefacto con mal funcionamiento | Gasfiter | conexiones defectuosas o flexible mal instalado | Media |  | x |  | x | x | x | x
|  | FILTRACIONES | Sellos deteriorados | desprendimeinto de material | Gasfiter | alta de instalacion fina7 falta de mantencion | Media |  | x |  | x | x | x | x
|  | PRESION DE AGUA | Aireador tapado | bajo caudal, cambio de artefacto | Gasfiter | aireador con sarro | Baja |  | x |  | x | x | x | x
|  | PRESION DE AGUA | Sarro | bajo caudal, cambio de artefacto | Gasfiter | agua con excesivo material calcareo verificar mantencion | Baja |  | x |  | x | x | x | x
|  | PRESION DE AGUA | Problema general de presión | bajo caudal, cambio de artefacto | Gasfiter | agua con excesivo material calcareo | Media |  | x |  | x | x | x | x
|  | FILTRACIONES | Fuga de agua bajo lavamanos | Conexiones mal ajustadas o sellos deteriorados | Gasfiter | Revisar conexiones y reemplazar sellos | Media |  | x |  | x | x | x | x
|  | FILTRACIONES | Fuga en lavaplatos | Flexibles dañados o uniones sueltas | Gasfiter | Ajustar conexiones y reemplazar elementos defectuosos | Media |  | x |  | x | x | x | x
|  | PRESION DE AGUA | Baja presión de agua | Aireadores obstruidos o válvulas cerradas | Gasfiter | Limpiar aireadores y revisar llaves de paso | Baja |  | x |  | x | x | x | x
|  | ARTEFACTOS | Inodoro con descarga deficiente | Obstrucción parcial o mala regulación | Gasfiter | Ajustar mecanismo y revisar evacuación | Media |  | x |  | x | x | x | x
|  | FILTRACIONES | Malos olores en baños | Problemas de ventilación o sifones | Gasfiter | Revisar sellos hidráulicos y ventilación | Media |  | x |  | x | x | x | x
|  | ARTEFACTOS | Rebalse de ducha | Acumulación de residuos | Gasfiter | Limpiar desagüe y verificar pendientes | Media |  | x |  | x | x | x | x
|  | FILTRACIONES | Filtración en muro de baño | Fuga en cañería o sellos defectuosos | Gasfiter | Inspección técnica y reparación localizada | Alta |  | x |  | x | x | x | x
|  | FILTRACIONES | Goteo en llaves | Cartucho o cierre desgastado | Gasfiter | Reemplazar mecanismo | Baja |  | x |  | x | x | x | x
|  | FILTRACIONES | Ruido en tuberías | Aire o fijaciones deficientes | Gasfiter | Purgar sistema y revisar soportes | Baja |  | x |  | x | x | x | x
|  | ARTEFACTOS | Llaves de paso defectuosas | Desgaste o falla de componente | Gasfiter | Reemplazar válvula | Media |  | x |  | x | x | x | x
|  | ARTEFACTOS | Retorno de agua | No evacua el agua | Gasfiter | limpieza de la tuberia (destapar) | Alta |  | x |  | x | x | x | x
|  | ARTEFACTOS | WC suelto | Artefacto suelto | Gasfiter | corte de sellos o anclajes | Alta |  | x |  | x | x | x | x
5 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  | REQUERIMIENTO |  | POSIBLE CAUSA | CRITICIDAD |  |  |  | x | x | x | x
|  | ARTEFACTOS | Enchufes sueltos | Fijaciones deficientes | Electrico | Reinstalar y fijar correctamente | Media |  | x |  | x | x | x | x
|  | ARTEFACTOS | Enchufes sin energía | Circuito desenergizado | Electrico | Revisar alimentación y conexiones | Media |  | x |  | x | x | x | x
|  | SISTEMA | Polaridad invertida | Error de cableado | Electrico | Corregir conexiones | Alta |  | x |  | x | x | x | x
|  | SISTEMA | Chispazos al conectar equipos | Contactos defectuosos | Electrico | Reemplazar enchufe y revisar circuito | Alta |  | x |  | x | x | x | x
|  | SISTEMA | Sobrecalentamiento | Sobrecarga o mala conexión | Electrico | Corregir instalación | Alta |  | x |  | x | x | x | x
|  | SISTEMA | Falta de tierra | Ausencia de conductor de protección | Electrico | Regularizar puesta a tierra | Alta |  | x |  | x | x | x | x
|  | ARTEFACTOS | Interruptores que no accionan | Mecanismo defectuoso | Electrico | Reemplazar interruptor | Media |  | x |  | x | x | x | x
|  | SISTEMA | Encendidos intermitentes | Falso contacto | Electrico | Ajustar conexiones | Media |  | x |  | x | x | x | x
|  | SISTEMA | Chisporroteo | Desgaste interno | Electrico | Sustituir interruptor | Alta |  | x |  | x | x | x | x
|  | SISTEMA | Parpadeo de luces | Mal contacto | Electrico | Revisar circuito | Media |  | x |  | x | x | x | x
|  | ARTEFACTOS | Luces que no encienden | Falla de alimentación | Electrico | Verificar componentes | Media |  | x |  | x | x | x | x
|  | ARTEFACTOS | Transformadores defectuosos | Falla interna | Electrico | Reemplazar transformador | Media |  | x |  | x | x | x | x
|  | ARTEFACTOS | Sensores defectuosos | Falla electrónica | Electrico | Regular o reemplazar | Baja |  | x |  | x | x | x | x
|  | SISTEMA | Automáticos mal rotulados | Identificación incorrecta | Electrico | Actualizar rotulación | Baja |  | x |  | x | x | x | x
|  | ARTEFACTOS | Diferencial defectuoso | Falla del dispositivo | Electrico | Reemplazar diferencial | Alta |  | x |  | x | x | x | x
|  | SISTEMA | Cableado desordenado | Deficiencias de montaje | Electrico | Ordenar conductores | Baja |  | x |  | x | x | x | x
|  | SISTEMA | Sobrecalentamiento en tablero | Sobrecarga | Electrico | Corregir instalación | Alta |  | x |  | x | x | x | x
|  | SISTEMA | Conductores expuestos | Canalización incompleta | Electrico | Proteger conductores | Alta |  | x |  | x | x | x | x
|  | SISTEMA | Empalmes deficientes | Uniones inadecuadas | Electrico | Rehacer empalmes | Alta |  | x |  | x | x | x | x
|  | SISTEMA | Cableado suelto | Falta de fijación | Electrico | Asegurar conductores | Media |  | x |  | x | x | x | x
|  | SISTEMA | Aislación dañada | Desgaste o roce | Electrico | Reemplazar conductores | Alta |  | x |  | x | x | x | x
6 | ELEMENTOS ESTRUCTURALES |  |  | REQUERIMIENTO |  | CAUSA PROBABLE | CRITICIDAD |  |  |  | x | x | x | x
|  | ESTRUCTURA | Fisuras estructurales en muros de hormigón | Movimientos estructurales o defectos constructivos | estructural | Evaluación por ingeniero estructural | Alta |  |  | x | x | x | x | x
|  | ESTRUCTURA | Grietas en vigas, pilares o losas | Problemas de diseño, ejecución o asentamientos | estructural | Inspección estructural especializada | Alta |  |  | x | x | x | x | x
|  | ESTRUCTURA | Asentamiento diferencial de fundaciones | Deficiencias del terreno o fundaciones | estructural | Estudio técnico y reparación especializada | Alta |  |  | x | x | x | x | x
|  | ESTRUCTURA | Deformación de losas | Deficiencia estructural o sobrecarga | estructural | Evaluación estructural inmediata | Alta |  |  | x | x | x | x | x
|  | ESTRUCTURA | Muros con desplazamiento o inclinación | Fallas estructurales o asentamientos | estructural | Diagnóstico estructural | Alta |  |  | x | x | x | x | x
|  | ESTRUCTURA | Separación entre elementos estructurales y tabiquería | Movimientos diferenciales excesivos | estructural | Evaluación técnica especializada | Alta |  |  | x | x | x | x | x
|  | ESTRUCTURA | Filtraciones recurrentes en cubiertas | Deficiencia constructiva de impermeabilización | estructural | Diagnóstico integral y reparación definitiva | Alta |  |  | x | x | x | x | x
|  | ESTRUCTURA | Filtraciones en subterráneos o fundaciones | Fallas de impermeabilización de origen | estructural | Evaluación técnica y reparación especializada | Alta |  |  | x | x | x | x | x
|  | ESTRUCTURA | Deterioro prematuro de estructuras de techumbre | Deficiencias de diseño o protección | estructural | Inspección estructural y reparación | Alta |  |  | x | x | x | x | x
|  | ESTRUCTURA | Corrosión de elementos estructurales metálicos | Protección anticorrosiva insuficiente | estructural | Evaluación estructural y recuperación | Alta |  |  | x | x | x | x | x
|  | ESTRUCTURA | Desprendimiento de revestimientos por movimientos estructurales | Movimientos estructurales persistentes | estructural | Identificar causa estructural antes de reparar | Alta |  |  | x | x | x | x | x
|  | ESTRUCTURA | Humedad ascendente generalizada | Deficiencia de barreras impermeables | estructural | Diagnóstico técnico y reparación definitiva | Alta |  |  | x | x | x | x | x
|  | ESTRUCTURA | Fisuras reiterativas reparadas anteriormente | Problema estructural no resuelto | estructural | Estudio especializado | Alta |  |  | x | x | x | x | x
|  | ESTRUCTURA | Deformación de techumbres | Deficiencias estructurales o constructivas | estructural | Inspección estructural | Alta |  |  | x | x | x | x | x
|  | ESTRUCTURA | Problemas de estabilidad en muros de contención | Deficiencia de diseño o construcción | estructural | Evaluación geotécnica y estructural | Crítica |  |  | x | x | x | x | x
Note on I11: Paulo Yañez: si es fisura estetica debe ser solucionado en las mantenciones preventivas
Note on K11: Paulo Yañez: si es evaluada la fisura como situacion estructural
Note on I34: Paulo Yañez: garantia generalmente de proveedor 1 año
Note on B151: Paulo Yañez: SE DEBE VERIFICAR EN TERRENO Y CON ESPECIALISTA DE SER NECESARIO