## Recintos
Nombre
DORMITORIO SERV
DORMITORIO 5
EXTERIORES
AREAS COMUNES
HALL DE ACCESO
LIVING
COMEDOR
COCINA
LOGGIA
BAÑO SERV
DORMITORIO PPAL
BAÑO PPAL
BAÑO VISITAS
DORMITORIO 2
DORMITORIO 3
DORMITORIO 4
BAÑO 2
BAÑO 3
BODEGA
SALA DE ESTAR
ESCRITORIO
COMEDOR DE DIARIO
ESCALERA
W CLOSET
PATIO DE SERVICIO
TERRAZA
ESTACIONAMIENTO
PASILLO
CIERROS EXTERIORES
INTERIORES
HALL DE DISTRIBUCION 2º PISO
BODEGA COCINA
BODEGA MANSARDA
MANSARDA
DORMITORIO MANSARDA
W. CLOSET MANSARDA
BAÑO MANSARDA
PORCHE
ESCALERA HACIA MANSARDA
DORMITORIO / ESCRITORIO (1ER PISO)
HALL DE DISTRIBUCION DORMITORIO PPAL
PASILLO 1ER PISO
PASILLO 2º PISO
BALCON
BODEGA EDIFICIO
AREA PISCINA
ESTACIONAMIENTOS
CLUB HOUSE
CAMARINES
ESCALERAS
TECHOS
SALA DE BOMBAS
JARDINES
ESTACIONAMIENTOS SUBTERRANEOS
CASETA DE GUARDIAS
ASCENSORES
ESTANQUE DE AGUA POTABLE
RED DE AGUA POTABLE
REMARCADORES
RED DE ALCANTARILLADO DE AGUAS SERVIDAS
CAMARAS
PLANTA ELEVADORA AGUAS SERVIDAS
INSTALACIONES ELECTRICAS Y CORRIENTES DEBILES
SALA ELECTRICA (SUBTERRANEO)
GRUPO GENERADOR (SUBTERRANEO)
ILUMINACION DE EMERGENCIA
CITOFONIA
ALARMA DE ROBO
CIRCUITO CERRADO DE TV Y RAYOS DETECTORES DE MOVIMIENTOS
BARRERAS VEHICULARES
CALDERA CENTRAL
VALVULAS Y REMARCADORES
INSTALACIONES PREVENCION DE INCENDIOS
BASURAS
TECHUMBRE Y BAJADAS DE AGUA
DRENAJE
CANALETAS Y REJILLAS
SALA DE LAVADO Y SECADO
PAVIMENTOS Y AGUAS LLUVIAS
PAVIMENTOS
CAMARAS DECANTADORAS
ILUMINACION
FACHADAS
PORTERIA
PISCINA
PISCINA CLIMATIZADA
DUCHAS AL AIRE LIBRE
PASILLOS
GIMNASIO
SALA MULTIUSO
SALA MULTIUSO 2
LAVANDERIA
CONSERJERIA
ADMINISTRACION
SALA DE BASURA
ACCESOS EXTERIORES
ASCENSOR
BAÑO 1
BAÑO 2
BAÑO 3
BAÑO 4
BAÑO 5
BAÑO A. COMUNES
BAÑO ADM.
BAÑO PERSONAL EDIFICIO
BAÑO PERSONAL SERVICIO
BAÑO SERVICIO 1
BAÑO SERVICIO 2
BAÑO VISITAS
BICICLETERO
BODEGA
BODEGA ADM.
BODEGA EDIFICIO
CAFETERIA / BAR
CAJA ESCALA
CAMARIN PISCINA
CAMARIN SERVICIO
CIERROS EXTERIORES
CIRCULACIONES
CLOSET DORM 1
CLOSET DORM 2
CLOSET DORM 3
CLOSET DORM 4
CLOSET DORM 5
CLOSET DORM SERV
CLOSET HALL
CLOSET PASILLO
CLUB HOUSE
COCINA
COCINA A. COMUNES
COCINA ADM
COMEDOR
CONSERJERIA
DORMITORIO 1
DORMITORIO 2
DORMITORIO 3
DORMITORIO 4
DORMITORIO 5
DORMITORIO SERV 1
DORMITORIO SERV 2
ENFERMERIA
ESCALERA
ESCRITORIO
ESTACIONAMIENTO
ESTACIONAMIENTO VISITAS
ESTAR
FACHADAS CASA
FACHADAS EDIFICIO
GIMNASIO
HALL DE ACCESO
HALL DE DISTRIBUCION
HOME OFFICE
LAVANDERIA
LIVING
LOGGIA / LAVADERO
MULTICANCHA
NICHO CORRIENTES DEBILES
OFICINA ADMINISTRACION
PABELLON
PALIER / LOBBY
PASILLO
PASILLO A COMUNES
PATIO SERVICIO
PERGOLA
PILETA / ESPEJO DE AGUA
PISCINA EXTERIOR
PISCINA TECHADA
PLANTA LIBRE
PORCHE
PORTICO / PORTAL ACCESO
QUINCHO / BARBECUE
REPOSTERO
SALA / NICHO BASURA
SALA / NICHO MEDIDORES
SALA BOMBAS
SALA CALDERAS
SALA CINE / TV
SALA COMPUTACION
SALA CONSERJES
SALA DE POOL
SALA DE VENTAS
SALA EQUIPOS ELECTRICOS
SALA EQUIPOS PISCINA
SALA ESTUDIOS / TALLER
SALA JUEGOS
SALA MAQUINA ASCENSOR
SALA SPA
SALA SQUASH / RACKETBALL
SALA USO MULTIPLE
SEGURO POSTVENTA
SOLARIUM
SUBTERRANEO
TECHO / CUBIERTA
TERRAZA
TERRAZA A. COMUNES
TERRENO / JARDIN
WALKING CLOSET 1
WALKING CLOSET 2
ENTREGA
COBERTIZO
MONTACARGA
CLOSET TERMO
BOX 1
BOX 2
BOX 3
BOX 4
BOX 5
BOX 6
PRIVADO 1
PRIVADO 2
PRIVADO 3
PRIVADO 4
PRIVADO 5
TERRAZA AZOTEA
WALKING CLOSET 3
WALKING CLOSET 4
WALKING CLOSET 5
CASETA BOMBA
PALLIER
CLOSET BAÑO 1
CLOSET BAÑO 2
CLOSET BAÑO 3
CLOSET BAÑO 4
BOMBA PISCINA
DORMITORIO 6
ACCESO/INGRESO
CLOSET LAVANDERIA

## Lugares
Nombre
CIELO
CALEFACCION
CLOSETS
PUERTA
VENTANA
TECHUMBRE
JARDINES
MURO
BARANDAS/ PASAMANOS
GUARDAPOLVOS/ JUNQUILLO
PISO
CIERROS
ESTRUCTURA METALICAS
MUEBLES
VANITORIO
INSTALACIONES ELECTRICAS
CORRIENTES DEBILES
ARTEFACTOS
INSTALACIONES SANITARIAS
EQUIPOS
VENTANAL
LUCARNA
ESPEJO
CAJONERAS
BARRA PARA COLGAR
REPISAS
ESTRUCTURA MUEBLE
REJA
SUELO
MUROS
GRADAS
FALLA
AREAS COMUNES
ESTANQUE DE AGUA POTABLE
PLANTA ELEVADORA
RED DE AGUA POTABLE
REMARCADORES
RED DE ALCANTARILLADO DE AGUAS SERVIDAS
CAMARAS
PLANTA ELEVADORA AGUAS SERVIDAS
SALA ELECTRICA (SUBTERRANEO)
GRUPO GENERADOR (SUBTERRANEO)
CALDERA CENTRAL
VALVULAS Y REMARCADORES
ASCENSORES
SALA DE BASURAS
COMPACTADOR
BAJADAS DE AGUAS LLUVIAS
DRENAJES
CANALETAS Y REJILLAS
RIEGO AUTOMATICO
PAVIMENTOS
SUMIDEROS AGUAS LLUVIAS
CAMARAS DECANTADORAS
LUMINARIAS
ENCHAPE DE LADRILLO
MARTELINA
PASILLOS COMUNES
CLUB HOUSE
FULGET
TERRENO
PIRAMIDE
DUCHA
NICHO
PLAZA
1) ASISTENCIA DOMICILIARIA
2) SEGUROS HOGAR
3) SEGURO PROTECCION PERSONAL
ACCESORIO BAÑO
ACCESORIO CLOSET
ACERA / VEREDA
ACUMULADOR DE CALOR (ELECTRICO)
AISLACION
ALARMA INCENDIO
ALARMA ROBO
ALERO
ALFEIZAR
ANTEPECHO
ASADOR
BAJADA A.LL.
BALIZA
BARANDA ACERO
BARANDA ALUMINIO
BARANDA CRISTAL
BARANDA MADERA
BOILERS
BOMBA PISCINA
BOMBA RECIRCULADORA
BOMBA SENTINA
BOMBAS AGUA
CABINA ASCENSOR
CALDERA A GAS
CALDERA ELECTRICA
CALDERAS
CALEFON
CALLE / CALZADA
CAMARA DE INSPECCION
CAMPANA EXTRACCION
CANALETA / GARGOLA
CAVA DE VINO
CELOSIA
CENTRAL DE ASPIRACION
CERCHAS / ENVIGADO
CERCO ELECTRICO
CESPED / VEGETACION
CHALLA DUCHA
CIELO (FALSO / VIGON)
CIELO (LOSA)
CITOFONO
COMEDOR DE DIARIO
COMPACTADOR BASURA
COMPUTADOR
CONEXION A TIERRA
CONEXION INTERNET
CONEXION TELEFONO
CONEXION TV CABLE
CORNISA
CUBETA A.LL.
CUBIERTA
CUBIERTA MUEBLE BAÑO
CUBIERTA MUEBLE COCINA
CUBIERTA MUEBLE LOGGIA
DESCARGA
DESPENSA
DETECTORES DE HUMO
DUCHA PISCINA
DUCTO BASURA
DUCTOS CALEFACCION
DUCTOS GAS
ENCHUFE
ENCHUFE EMERGENCIA
ENCIMERA A GAS
ENCIMERA ELECTRICA
EQUIPO CLIMATIZACION
ESCALA
ESTANQUE AGUA
ESTANQUE GAS
ESTRUCTURA MUEBLE BAÑO
ESTRUCTURA MUEBLE CLOSET
ESTRUCTURA MUEBLE COCINA
ESTRUCTURA MUEBLE LOGGIA
ESTUFA A GAS
EXTRACTOR(ES)
FACHADA
FLEXIBLE DUCHA
FOCO / LAMPARA / APLIQUE
GABINETE METALICO
GRADAS / PELDAÑOS
GRIFERIA DUCHA MEZCLADOR
GRIFERIA LAVACOPAS
GRIFERIA LAVADERO
GRIFERIA LAVAMANOS
GRIFERIA LAVAPLATOS
GRIFERIA TINA MONOMANDO
GRUPO ELECTROGENO
GUARDAPOLVO
HIDROMASAJE
HIDROPACK
HOJALATERIA
HORNO EMPOTRADO A GAS
HORNO EMPOTRADO ELECTRICO
INTERCAMBIADORES DE CALOR
INTERRUPTOR
JARDINERAS
JUNQUILLO
LAVACOPAS
LAVADERO
NICHO DE LAVADO
LAVAMANOS
LAVAPLATOS
LAVAVAJILLA
LLAVE DE PASO
LLAVE JARDIN
LLAVES DE PASO
LUCARNA / TRAGALUZ
MANIFOLD
MEDIANERO ALBAÑILERIA
MEDIANERO PLACAS HORMIGON
MEDIDOR AGUA CALIENTE
MEDIDOR AGUA FRIA
MEDIDOR CALEFACCION
MEDIDOR ELECTRICO
MEDIDOR GAS
MESON CONSERJERIA
MICROONDAS
MOBILIARIO
MOTOR ASCENSOR
MOTOR EXTRACCION
MOTOR PRESURIZACION
MUEBLE CARTERO
MUEBLE HOME OFFICE
MURO ALBAÑILERIA
MURO CONTENCION
MURO HORMIGON
MURO/FONDO PISCINA HA
PANELES (COLECTORES) SOLARES
PERSIANAS EXTERIORES
PILAR HORMIGON
PILAR MADERA
PILAR METALICO
PILETA ALC.
PISO
PORTALAMPARA
PUERTA ABATIR
PUERTA CORREDERA
RADIADOR (AGUA)
RASGO VENTANA
RECEPTACULO
RED / CAÑERIA
RED HUMEDA
RED RIEGO AUTOMATICO
RED SECA
REFRIGERADOR
REJA / PORTON
SAUNA
SHAFT
SISTEMA CCTV
SPRINKLERS
SUMIDERO A.LL.
SUMIDERO DRENAJE
TABIQUE ALBAÑILERIA
TABIQUE BLOQUE YESO
TABIQUE H CELULAR
TABIQUE VOLCOMETAL
TABLERO ELECTRICO
TAPA CIEGA
TELEVISOR
TERMOSTATO
TERRENO
TIMBRE
TINA
VARIADOR DE FRECUENCIA
VENTANA ABATIR
VENTANA CELOSIA
VENTANA CORREDERA
VENTANA FIJA
VENTANA PROYECTANTE
VIGA / CADENA HORMIGON
VIGA / CADENA METALICA
VIGA MADERA
WC
ENTREGA
ABLANDADOR DE AGUA
CABINA MONTACARGA
MOTOR MONTACARGA
SECATOALLA ELECTRICO
SECATOALLA RADIADOR
VENTANA GUILLOTINA
EXTINTORES
MOCHETA
MURO BLOQUES
MURO ICF
MOCHETA METALCON
MUEBLE MESON
PUERTA ABATIR METALICA
VENTANA MEDIO PUNTO
VENTILACION
TERMO ELECTRICO
MURO CORTINA
TABIQUE VIDRIADO
PISCINA
ESTRUCTURA MUEBLE
JACUZZI
PARRILLA A GAS
PISO AZOTEA
TORNIQUETE
DESINCRUSTADOR
PROGRAMADOR
CAJA ELECTRICA
REVESTIMIENTO
HORMIGON
BICICLETERO CERRADO
PUERTA VIDRIADA
ESTRUCTURA CUBIERTA
VALVULAS
ESTRUCTURAS
QUINCHO
ESTUFA A LEÑA
CORTINA
MUEBLE
VENTANAS
PUERTA DE ENTRADA
CAJA ESCALA
AIRE ACONDICIONADO
NICHO.
MEDIDOR DE AGUA FRIA
DIARIO MURAL
RIELES
MAMPARA
PAPEL
MUEBLE AEREO
VENTANAL

## Item
Nombre | GarantÃ­a | Criticidad
VOLCANITA | 1 | 1
LOSA | 1 | 1
PINTURA | 3 | 1
GRANO | 3 | 1
ESCOTILLA | 3 | 3
ESTUFA | 2 | 1
ESTRUCTURA | 1 | 2
PUERTAS | 3 | 1
BISAGRAS | 2 | 1
CHAPA/MANILLA/TIRADORES | 2 | 1
CAJONES | 2 | 1
ACCESORIOS | 2 | 1
MARCO | 3 | 1
PINTURA/ BARNIZ | 3 | 1
HOJA | 3 | 1
CERRADURA/MANILLAS | 2 | 1
PILASTRA | 3 | 1
TOPES | 3 | 3
VIDRIO | 1 | 1
ENTRETECHO | 1 | 2
TERRENO | 3 | 1
RED DE RIEGO | 2 | 1
PASTO/VEGETACION | 3 | 1
REJILLA/DRENAJE | 2 | 3
MOBILIARIO | 3 | 1
CONTENCION/JARDINERA | 1 | 1
CUBIERTA TEJA ARCILLA | 1 | 2
CUBIERTA TEJUELA ASFALTICA | 1 | 2
CUBIERTA TECHO AMERICANO | 1 | 2
RADIADORES | 1 | 2
CANALETAS/BAJADAS | 2 | 1
FORROS/ LIMAHOYAS | 1 | 2
SHAFT/DUCTO/VENTILACIONES | 2 | 1
MADERA O AGLOMERADO | 3 | 1
CERAMICO | 3 | 3
ENCHAPE LADRILLO | 3 | 1
SYDING | 3 | 1
PAPEL MURAL | 3 | 1
ESTUCO | 3 | 1
CANTERIAS | 2 | 1
CORNISAS | 3 | 3
ALBAÑILERIA | 1 | 2
TABIQUE | 1 | 2
HORMIGON CELULAR | 1 | 2
HORMIGON | 1 | 2
CELOSIAS | 3 | 3
ALFOMBRA | 2 | 1
LAMINADO/ MADERA | 3 | 1
PORCELANATOS/ MARMOL | 3 | 1
GRES CERAMICO | 3 | 1
PIEDRAS/ PREFABRICADOS | 3 | 1
RADIER/LOSA | 1 | 2
CUBREJUNTAS | 3 | 3
REJA/PORTON | 1 | 1
ALFEIZAR | 2 | 1
CUBIERTA POSTFORMADO | 1 | 2
CUBIERTA ACERO INOXIDABLE | 1 | 2
MANILLA/TIRADORES | 3 | 3
ESPEJOS | 3 | 1
CUBIERTA | 1 | 2
ENCHUFE | 2 | 1
INTERRUPTOR | 2 | 1
TABLERO | 2 | 2
FOCOS | 2 | 1
RED | 2 | 1
CITOFONO | 2 | 3
ALARMA | 2 | 2
EXTRACTOR | 2 | 1
GRIFERIA TINA | 2 | 2
GRIFERIA LAVAMANOS | 2 | 2
GRIFERIA LAVAPLATOS | 2 | 2
LLAVES DE PASO/CAÑERIAS | 2 | 2
LAVAPLATOS | 2 | 1
LAVADERO | 2 | 1
WC | 2 | 1
LAVAMANOS | 2 | 1
RECEPTACULO | 2 | 3
TINA | 2 | 1
MANIFOLD | 2 | 1
VENTILACIONES | 2 | 1
COCINA ENCIMERA | 2 | 1
DUCTO | 2 | 1
CALEFONT | 2 | 2
HORNO EMPOTRADO | 2 | 1
CAMPANA | 2 | 1
MICROONDAS | 2 | 1
REFRIGERADOR | 2 | 1
LAVAVAJILLA | 2 | 1
LAVADORA | 2 | 1
GRUPO ELECTROGENO | 2 | 2
BOMBAS | 2 | 1
ASCENSORES | 2 | 1
NICHOS MEDIDORES | 2 | 1
SALA BASURA | 2 | 1
PISCINA | 1 | 1
CALDERA | 2 | 2
SALIDAS ELECTRICAS | 2 | 1
REPISAS | 2 | 3
BARRAS | 3 | 3
PESTILLOS | 3 | 3
MAGNETICOS | 3 | 3
DUCTOS/CORRIENTES DEBILES | 3 | 3
SENSOR MOVIMIENTO | 3 | 3
NICHO DE CALDERA | 3 | 1
NICHO DE CALEFONT | 2 | 1
LUCARNA | 3 | 1
GUARDAPOLVOS / JUNQUILLOS | 3 | 3
CUBIERTA DE MARMOL | 3 | 1
TEJA | 2 | 1
PASTELONES | 2 | 1
TECHO | 2 | 1
MONITOR | 2 | 1
CUBIERTA DE GRANITO | 3 | 1
ESTANQUE DE AGUA POTABLE | 2 | 2
PLANTA ELEVADORA | 2 | 2
RED DE AGUA POTABLE | 2 | 2
REMARCADORES | 2 | 1
RED DE ALCANTARILLADO DE AGUAS SERVIDAS | 2 | 1
CAMARAS | 2 | 1
SALA ELECTRICA (SUBTERRANEO) | 2 | 1
GRUPO GENERADOR (SUBTERRANEO) | 2 | 1
ILUMINACION DE EMERGENCIA | 2 | 2
ALARMA DE ROBO | 2 | 3
CIRCUITO CERRADO DE TV Y RAYOS DETECTORES DE MOVIMIENTO | 2 | 1
BARRERAS VEHICULARES | 2 | 3
CALEFACCION | 2 | 1
CEMENTO | 1 | 2
SELLO | 3 | 1
FIERRO | 3 | 3
PASTO | 1 | 2
ARTEFACTO | 3 | 3
DESAGUE | 1 | 2
CERRADURA | 3 | 3
PILASTRAS | 3 | 3
MEDIDOR DE AGUA CALIENTE | 2 | 1
MEDIDOR DE GAS | 2 | 1
MEDIDOR ELECTRICO | 2 | 1
A) ASALTO EN CAJERO AUTOMATICO | 4 | 0
A) PLOMERIA | 4 | 0
A) ROBO CONTENIDO | 4 | 0
B) ELECTRICIDAD | 4 | 0
B) INCENDIO CONTENIDO | 4 | 0
B) REEMPLAZO LLAVES AUTO | 4 | 0
C) CERRAJERIA | 4 | 0
C) REEMPLAZO LLAVES CASA | 4 | 0
D) VIDRIERIA | 4 | 0
E) RETIRO DE ESCOMBROS | 4 | 0
F) SERVICIO DE MUDANZA | 4 | 0
G) SERVICIO DE ALOJAMIENTO | 4 | 0
H) SERVICIO DE GUARDIA | 4 | 0
I) SERVICIO DE CUSTODIA DE BIENES | 4 | 0
ACUASTATO | 2 | 0
ADOQUINES | 3 | 1
AIREADOR | 2 | 2
AISLACION | 3 | 1
ALARMA REBALSE | 2 | 0
ALFOMBRA | 3 | 1
AMPOLLETA | 4 | 1
ANCLAJES | 4 | 1
ANODIZADO | 3 | 0
APARATO | 4 | 3
ARBOL | 4 | 0
ARBUSTO | 4 | 0
ASIENTO / BANCA | 4 | 0
ASIENTOS SAUNA | 3 | 0
ASPAS MOVILES | 3 | 0
ASPERSORES | 2 | 1
AVISADOR ACUSTICO / CAMPANA | 2 | 1
BANDEJA | 3 | 1
BANDEJA PORTA TECLADO | 3 | 0
BARBACANA / DRENAJE | 3 | 0
BARDA | 3 | 0
BARNIZ | 3 | 1
BARRA COLGAR | 3 | 1
BARRA CORTINA | 3 | 1
BASE | 3 | 1
BASTIDOR | 2 | 0
BASURERO | 4 | 0
BISAGRA | 3 | 1
BISAGRA RETEN | 3 | 1
BLOQUE H CELULAR | 4 | 2
BLOQUE YESO | 4 | 0
BOMBA | 4 | 1
BOTAGUA | 3 | 1
BOTON DE PANICO | 2 | 1
BOTONERA | 2 | 1
BRAZO ARTICULADO | 3 | 1
BURLETE | 3 | 1
BUTACAS | 4 | 0
CABLEADO | 2 | 1
CAJA | 3 | 1
CAJA CARRETE | 3 | 0
CAJON | 3 | 1
CAMARA CCTV | 2 | 0
CAMILLA | 4 | 0
CAMPANA | 2 | 0
CANALETA | 3 | 2
CAÑERIA COBRE | 2 | 2
CAÑERIA PEX | 2 | 1
CANES | 4 | 0
CANTERIA | 3 | 1
CARACOL | 3 | 0
CARCASA | 4 | 1
CARPETA ASFALTICA | 4 | 0
CARRO | 3 | 0
CARTUCHO | 2 | 2
CELOSIA | 3 | 3
CENEFA | 3 | 1
CENTRAL COMANDO | 4 | 1
CERAMICA | 3 | 3
CERCO TAPAJUNTA | 3 | 0
CERRADURA | 3 | 1
CERROJO | 4 | 1
CESPED | 4 | 1
CHALLA | 4 | 2
CHISPERO | 4 | 1
CIELO CABINA | 4 | 0
COMANDOS | 4 | 2
COMPONENTES INTERIORES | 4 | 1
CONEXION ELECTRICA | 2 | 1
CONEXIONES | 2 | 1
CONTRAHUELLA | 3 | 0
CONTRAPESO | 2 | 0
CONTROL DE MANIOBRAS | 2 | 0
CORTAGOTERA | 3 | 1
CPU | 4 | 0
CRISTAL | 3 | 0
CUBIERTA GRANITO | 3 | 4
CUBIERTA MARMOL | 3 | 4
CUBIERTA MARMOLINA | 3 | 4
CUBIERTA MELAMINA | 3 | 1
CUBREJUNTA | 3 | 3
CUELLO | 2 | 1
CUENTA COBRO SERVICIO | 4 | 0
CUERPO | 2 | 1
CUERPO ACERO INOX | 4 | 1
CUERPO CALDERA | 4 | 0
CUERPO CAMPANA | 4 | 0
CUERPO EQUIPO | 2 | 0
CUERPO EXTERIOR | 4 | 0
CUERPO INTERIOR | 4 | 1
CUERPO MOLDURA | 3 | 3
CUERPO VITROCERAMICA | 4 | 0
CUMBRERA | 3 | 0
CUNETA / SOLERA | 3 | 0
DEMARCACION | 3 | 1
DESAGUE | 3 | 1
DESCARGA | 2 | 1
DESPICHE | 3 | 2
DUCTO BASURA | 4 | 1
DUCTO EXTRACCION | 4 | 0
DUCTO VENTILACION | 2 | 1
DUCTOS / CANALIZACION | 2 | 1
ENCHAPE | 3 | 3
ENCHAPE LADRILLO | 3 | 1
ENCHAPE PIEDRA | 3 | 0
ENCHUFE | 2 | 1
ENDOLADO | 3 | 1
ENLUCIDO | 3 | 1
ENLUCIDO / EMPASTADO | 3 | 0
ENTABLADO MADERA | 3 | 1
EQUIPO SPLIT | 2 | 1
ESCOTILLA | 4 | 3
ESPEJO | 3 | 3
ESQUINERO | 3 | 2
ESTANQUE | 3 | 1
ESTANQUE ACUMULADOR | 2 | 0
ESTRUCTURA | 1 | 1
ESTRUCTURA METALICA | 4 | 3
ESTRUCTURA MUEBLE | 4 | 0
ESTUCO / REVOQUE | 3 | 1
ESTUFA SAUNA | 3 | 0
FALDON | 4 | 1
FANCOIL | 2 | 1
FELPA | 3 | 0
FIBROCEMENTO | 4 | 0
FIELTRO | 3 | 0
FIJACIONES | 3 | 0
FILTRO | 2 | 1
FILTRO CAMPANA | 4 | 1
FITTING | 2 | 1
FLAPPER | 3 | 1
FLEXIBLE | 2 | 2
FLEXIT | 3 | 0
FLOTADORES | 2 | 0
FONDO | 3 | 0
FRAGUE | 3 | 1
FULGET | 3 | 0
GEOCELDA | 3 | 1
GEOTEXTIL | 3 | 0
GOMA | 4 | 0
GRABADOR CCTV | 4 | 0
GRES CERAMICO | 3 | 1
GUIA PUERTA | 3 | 1
HOJA ALUMINIO | 3 | 0
HOJA ALUMINIO - MADERA | 3 | 0
HOJA MADERA | 3 | 1
HOJA PIVOTANTE | 3 | 0
HOJA PLANCHA ACERO | 3 | 0
HOJA PROYECTANTE | 3 | 0
HOJA PVC | 3 | 0
HOJA TABLERO | 3 | 0
HOJA VIDRIO | 3 | 0
HOJALATERIA | 4 | 1
HORMIGON A LA VISTA | 3 | 2
HUELLA | 3 | 3
HUINCHAS | 3 | 2
IMPERMEABILIZACION | 2 | 1
INTERCAMBIADORES DE CALOR | 2 | 0
INTERRUPTOR | 2 | 2
JABONERA | 3 | 3
JUEGOS INFANTILES | 3 | 0
JUNQUILLO | 3 | 1
JUNTA DILATACION | 3 | 0
LADRILLO | 4 | 2
LANA DE VIDRIO | 3 | 0
LANA MINERAL | 3 | 0
LATERALES | 3 | 1
LATERALES / PARANTES | 3 | 0
LAUCHA | 3 | 2
LLAVE ANGULAR | 2 | 1
LLAVE DE PASO | 2 | 1
LOCKERS | 4 | 0
LOSA HORMIGON | 1 | 1
LUZ | 2 | 1
MAGNETICO | 3 | 1
MANGUERA | 2 | 0
MANILLA | 2 | 1
MANILLA / TIRADOR | 3 | 3
MANILLA DESCARGA | 4 | 1
MANOMETRO | 2 | 0
MANUAL DE USO | 4 | 1
MAQUINA EJERCICIO | 4 | 0
MAQUINA TRACTORA | 2 | 0
MARCO | 3 | 1
MARCO ALUMINIO | 3 | 0
MARCO ALUMINIO-MADERA | 3 | 1
MARCO MADERA | 3 | 1
MARCO PVC | 3 | 0
MARMOL | 3 | 0
MARQUESINA | 4 | 0
MARTELINA | 3 | 0
MESA | 4 | 0
MESA PING-PONG | 4 | 0
MESA POOL | 4 | 0
MONITOR | 4 | 0
MONITOR CCTV | 4 | 0
MOSAICO | 3 | 0
MOTOR | 4 | 1
MOTOR CORREDERA | 2 | 0
MUROS CABINA | 3 | 1
MUROS SAUNA | 3 | 0
NARIZ | 3 | 0
PALILLAJE | 3 | 3
PANTALLA | 3 | 0
PAPEL MURAL | 3 | 1
PARLANTES | 2 | 1
PARRILLA | 4 | 1
PASAMANOS | 3 | 0
PASTELON | 3 | 1
PATA SOPORTE | 3 | 0
PAVIMENTO | 4 | 0
PEDESTAL | 2 | 1
PERCHA | 3 | 3
PERFIL CANAL | 4 | 2
PERFIL METALICO | 4 | 1
PERFIL MONTANTE | 4 | 2
PERSIANA | 3 | 0
PIEDRA PIZARRA | 3 | 3
PILAR | 4 | 2
PILAR MADERA | 4 | 1
PILASTRA | 3 | 1
PINTURA | 3 | 1
PISO CABINA | 3 | 1
PISO FLOTANTE | 3 | 0
PISO MADERA | 3 | 1
PISO SAUNA | 3 | 0
PLACA CIELO AMERICANO | 3 | 2
PLACAS | 2 | 0
PLACAS RECEPTORAS | 2 | 0
PLANCHA FIBRA DE VIDRIO | 3 | 0
PLANCHA FIBROCEMENTO | 3 | 0
PLANCHA METALICA | 3 | 3
PLANCHA POLICARBONATO | 3 | 0
POLEAS | 2 | 0
POLIESTIRENO EXPANDIDO | 3 | 0
POLIURETANO | 3 | 0
POMEL | 4 | 1
PORCELANATO | 3 | 1
PORTA-ROLLO | 3 | 3
PRESOSTATO | 2 | 0
PUERTA | 4 | 1
PUERTA SAUNA | 3 | 0
PULSADOR | 3 | 1
QUEMADORES | 4 | 1
RADIER | 4 | 2
REBALSE | 2 | 1
RECEPTACULO | 3 | 3
REJILLA | 3 | 3
RELLENO | 3 | 1
REPISAS | 3 | 1
REPOSERA | 4 | 1
RESISTENCIA ELECTRICA | 4 | 0
RESPALDO CUBIERTA | 3 | 0
RETORNOS | 2 | 0
REVESTIMIENTO | 3 | 1
REVOQUE | 3 | 2
RIEL | 4 | 1
RIEL / CARRO | 3 | 1
RIEL / CORREDERA | 3 | 1
SELECTOR | 2 | 2
SELLO | 4 | 1
SEÑALETICA | 4 | 1
SHOWER DOOR | 3 | 1
SIFON | 4 | 1
SILLAS | 4 | 0
SIRENA | 4 | 0
SKIMMER | 2 | 0
SOLDADURA | 4 | 1
SOPORTE CHALLA | 4 | 3
SOPORTES | 3 | 1
SOPORTES REPISAS | 3 | 1
SUMIDERO / DREN | 2 | 1
SUPERFICIE | 3 | 1
SURTIDOR HIDROMASAJE | 2 | 0
TABLERO COMANDO | 2 | 1
TABLERO TRANSFERENCIA | 2 | 2
TACA-TACA | 4 | 0
TAPA | 3 | 1
TAPA REGISTRO | 3 | 1
TAPA TORNILLO | 3 | 0
TAPACANES | 3 | 3
TAPACANTOS | 3 | 3
TAPAGORRO | 4 | 0
TAPON | 3 | 1
TEJA ACERO GRAVILLADA | 3 | 0
TEJA ARCILLA | 3 | 2
TEJA ASFALTICA | 2 | 2
TEJA FIBROCEMENTO | 3 | 0
TEJA HORMIGON | 3 | 0
TELA REVESTIMIENTO | 3 | 0
TERCIADO ESTRUCTURAL | 4 | 0
TERMOPANEL | 3 | 1
TERMOSTATO | 2 | 2
TERRENO NATURAL | 4 | 0
TOALLERO ARGOLLA | 3 | 3
TOALLERO BARRA | 3 | 3
TOALLERO REPISA | 3 | 0
TOBOGAN | 4 | 0
TOLDO | 3 | 3
TOLVA | 4 | 0
TOMA DE ASPIRACION | 2 | 1
TOMA MANGUERA | 2 | 0
TOPE | 3 | 3
TORNILLO | 3 | 1
TRAMPOLIN | 4 | 0
TRAVESAÑOS | 4 | 1
TRONERA / VENTILACION | 4 | 0
UNIONES | 3 | 1
UNIONES AMERICANAS | 2 | 0
VALVULA SOLENOIDE | 2 | 2
VALVULA | 2 | 1
VIDRIO | 3 | 1
VIGA | 1 | 0
VIGA MADERA | 4 | 1
VIGAS A LA VISTA | 1 | 0
VINIL SIDING | 3 | 1
VISOR LECTURA | 2 | 1
VOLCANITA | 4 | 1
ZOCALO | 3 | 1
PLACA | 4 | 0
BALIZA | 2 | 0
CREMALLERA | 4 | 0
MOTOR BRAZO BATIENTE | 2 | 0
FOTOCELDA | 4 | 0
ENTREGA | 3 | 1
CONTROL REMOTO | 4 | 1
CUERPO ALARMA | 4 | 0
CUERPO ALFEIZAR | 3 | 0
CUERPO BALIZA | 4 | 0
CUERPO BOILER | 4 | 0
CUERPO BOMBA | 4 | 0
CUERPO CALDERA ELECTRICA | 4 | 0
CUERPO CALDERA GAS | 4 | 0
CUERPO CAMPANA EXTRACCION | 4 | 0
CUERPO COMPACTADOR | 2 | 0
CUERPO CORNISA | 3 | 0
CUERPO CUBETA | 3 | 0
CUERPO DETECTOR HUMO | 4 | 0
CUERPO ENCIMERA ACERO INOX | 4 | 0
CUERPO ENCIMERA INDUCCION | 4 | 0
CUERPO ENCIMERA VITROCERAMICA | 4 | 0
CUERPO ESTANQUE | 4 | 0
CUERPO EXTERIOR LAVADORA | 4 | 0
CUERPO EXTERIOR LAVAVAJILLA | 4 | 0
CUERPO EXTERIOR MICROONDAS | 4 | 0
CUERPO EXTERIOR REFRIGERADOR | 4 | 0
CUERPO EXTRACTOR | 4 | 0
CUERPO GRIFERIA | 4 | 0
CUERPO GUARDAPOLVO | 3 | 0
CUERPO HIDROPACK | 4 | 0
CUERPO HORNO EXTERIOR | 4 | 0
CUERPO HORNO INTERIOR | 4 | 0
CUERPO INTERIOR LAVADORA | 4 | 0
CUERPO INTERIOR LAVAVAJILLA | 4 | 0
CUERPO INTERIOR MICROONDAS | 4 | 0
CUERPO INTERIOR PILETA | 2 | 0
CUERPO INTERIOR REFRIGERADOR | 4 | 0
CUERPO JUNQUILLO | 3 | 0
CUERPO LAMPARA | 4 | 0
CUERPO LLAVE DE PASO | 2 | 0
CUERPO LLAVE JARDIN | 2 | 0
CUERPO MANIFOLD | 2 | 0
CUERPO MEDIDOR AC | 2 | 0
CUERPO MEDIDOR AF | 2 | 0
CUERPO MEDIDOR CALEF | 2 | 0
CUERPO MEDIDOR ELECT | 2 | 0
CUERPO MEDIDOR GAS | 2 | 0
CUERPO PORTALAMPARA | 4 | 0
CUERPO RADIADOR | 2 | 0
CUERPO SECATOALLAS | 4 | 0
CUERPO SPRINKLER | 2 | 0
CUERPO SUMIDERO ALL | 2 | 0
CUERPO SUMIDERO DRENAJE | 2 | 0
CUERPO TELEVISOR | 4 | 0
CUERPO TERMOSTATO | 2 | 0
CUERPO VARIADOR FRECUENCIA | 2 | 0
ESTANQUE RESINA | 2 | 0
ESTANQUE SALES | 2 | 0
EXCENTRICO | 2 | 0
INTERIOR CAMARA INSP | 2 | 0
PAVIMENTO VINILICO | 3 | 0
VALVULA CONTROL | 2 | 0
BLOQUE | 4 | 0
CUERO EXTINTORES | 2 | 0
MUEBLE | 3 | 0
BALAUSTRE | 3 | 0
PLACAS REFORZADAS | 3 | 0
RESPALDO CUBIERTA GRANITO | 3 | 0
TARJETA ACCESO | 2 | 0
VENTILACION PASIVA | 2 | 0
CUERPO TERMO ELECTRICO | 2 | 0
ABRAZADERAS | 3 | 0
LLAVE DE CORTE | 2 | 0
COLGANTE | 2 | 0
BOTELLERO | 3 | 0
CUBIERTA CUARZO | 3 | 0
ALUMINIO COMPUESTO | 3 | 0
RELOJ | 2 | 0
TIMER | 2 | 0
LAVACOPA |  | 0
ENCHUFE EXTERIOR |  | 0
GRIFERIA |  | 0
AGRIETADO |  | 0
CONEXION A GAS |  | 0
LLAVE DE PASO |  | 0
MADERA |  | 0
MANILLAS |  | 0
NUDOS |  | 0
PISO DECK |  | 0
BIOMETRICO |  | 0
CORONACION |  | 0
PROGRAMADOR |  | 0
CAJA ELECTRICA |  | 0
DECK |  | 0
PRE FILTRO |  | 0
SOPORTE TUBO |  | 0
QUICIO |  | 0
BRAZO HIDRAULICO |  | 0
PUERTA BICIBLETERO |  | 0
TUBERIA A LA VISTA |  | 0
PIVOTE |  | 0
SOPORTE INFERIOR |  | 0
SOPORTE SUPERIOR |  | 0
VIDRIO TEMPLADO |  | 0
PISO VINILICO |  | 0
SILESTONE |  | 0
EOLICOS O CON MOTOR | 2 | 0
VENTILACION | 2 | 0
ROLLER | 3 | 0
FUTON | 3 | 0
CILINDRO |  | 0
AGUA |  | 0
ELECTRICO |  | 0
UNIDAD INTERIOR | 4 | 0
ABATIBLE PARA TV |  | 0
NOMENCLATURA |  | 0
COMPONENTES DE CALDERA |  | 0
FALTA CUBRIMIENTO Y/O DAÃ‘ADO |  | 0
AISLADORES SISMICOS |  | 0
CALEFACTOR ELECTRICO |  | 0

## Problemas
Nombre
ABOLLADO(A)
ADHERENCIA
AGLOBADA
AIRE EN CIRCUITO
AIREADORES
AISLACION SISMICA
AJUSTE
ALABEADO(A)
ALIMENTACION
ALINEACION
ASENTAMIENTO
ASPERSOR OBSTRUIDO
AUSENCIA DE TAPACANTOS
BARDA SUELTA
CABLEADO
CABLES ROTOS
CAIDA
CAMBIO DE TONALIDAD
CAÑERIAS INVERTIDAS
CAPILARIDAD O ASCENCION SALES
COMPACTADO(A)
CONDENSACION
CONTRAPENDIENTE
CORTADO(A)
CORTES
CORTO(A)
CORTOCIRCUITO
CUBRIMIENTO
DAÑADO(A)
DEFORMADO(A)
DENSIDAD GRANO
DESAJUSTADO(A)
DESALINEADO(A)
DESAPLOMADO(A)
DESCASCARADO(A)
DESCONECTADO(A)
DESCUADRADO(A)
DESHILACHADO(A)
DESNIVELADO(A)
DESOLDADO(A)
DESPEGADO(A)
DESPLAZADO(A)
DESPRENDIMIENTO
DIFERENCIA DE TONO
DIFERENCIAL
DISTINTAS ALTURAS
EMBOQUILLADO
EN CORTE
EN MAL ESTADO
ENGLOBADO(A)
ENLAUCHAR
ENTREGADO
FALLADO(A)
FALTA(A)
FILTRACION
FISURADO(A)
FUGA
GLOBOS
GOLPEADO
GOTERA
GRIETAS
HUMEDAD
HUNDIMIENTO
IMPERMEABILIZACION
INVERTIDO(A)
IRREGULAR
LUBRICACION
MAL INSTALADO(A)
MALA TERMINACION
MANCHADO(A)
NO CORRESPONDE
NO ENTREGADO(A)
NO FUNCIONA
NOTORIO(A)
OBSTRUIDA
OBSTRUIDO(A)
OTROS
OXIDADO(A)
PICADO(A)
PIQUETE
QUEBRADA(A)
QUEBRADO(A)
QUEMADO(A)
RAJADO(A)
RAYADAS
RAYADO(A)
REEMBOLSO
REMATE
REPARACION NOTORIA
REVENTADA
RODADO(A)
ROTO(A)
SELLOS
SIN ALIMENTACION
SIN PASADOR
SOPLADO(A)
SUCIO(A)
SUELTO(A)
SULFATACION
TERMINACION DEFECTUOSA
TONALIDAD
TRABADO(A)
TRANCADA
UNIONES

## Hallazgos
[8 empty] | GARANTIA |  |  | Entrega | Post venta | Property-Chk | Ainspecciona
| KPI |  | HALLAZGO | REQUERIMIENTO | ESPECIALIDAD | POSIBLE CAUSA | CRITICIDAD | 3 | 5 | 10
1 | CIELOS Y MUROS
|  | CIELOS | · Sectores hundidos o desnivelados. | nivelacion y reposicion parcial o total | YESERO, PINTOR | estructura mal nivelada o instalacion deficiente | Media | x |  |  | x | x | x | x
|  | CIELOS | · Efecto visual de ‘olas’ en placas. | nivelacion y reposicion parcial o total | YESERO, PINTOR | estructura mal nivelada o instalacion deficiente | Media | x |  |  | x | x | x | x
|  | CIELOS | · Placas descolgadas o infladas. | reposicion y correccion de fijaciones | YESERO, PINTOR | humedad o fijaciones insuficientes | Alta | x |  |  | x | x | x | x
|  | CIELOS | · Tornillos visibles o sobresalidos. | reposicion y correccion de fijaciones | CARPINTERO | humedad o fijaciones insuficientes | Baja | x |  |  | x | x | x | x
|  | CIELOS | · Manchas amarillas, café o presencia de hongos. | diagnostico y reparacion definitiva | GASFITER, YESERO, PINTOR | filtraciones, condensacion o fugas sanitarias | Alta | x | X |  | x | x | x | x
|  | CIELOS | · Pintura descascarada. | diagnostico y reparacion definitiva | GASFITER, YESERO, PINTOR | filtraciones, condensacion o fugas sanitarias | Alta | x |  |  | x | x | x | x
|  | MUROS | · Fisuras verticales, horizontales o diagonales. | evaluacion tecnica y reparacion | YESERO, PINTOR | retraccion de materiales o movimientos menores | Media | x |  | x | x | x | x | x
|  | MUROS | · Separaciones en encuentros de materiales. | evaluacion tecnica y reparacion | YESERO, PINTOR | retraccion de materiales o movimientos menores | Media | x |  |  | x | x | x | x
|  | MUROS | · Muros inclinados o fuera de plomo. | regularizacion del muro |  | errores constructivos | Alta | x |  |  | x | x | x | x
|  | MUROS | · Dificultad para instalar muebles. | regularizacion del muro |  | errores constructivos | Media | x |  |  | x | x | x | x
|  | MUROS | · Hongos en esquinas o muros. | tratamiento antihumedad y reparacion | YESERO, PINTOR | condensacion o filtraciones | Alta | x |  |  | x | x | x | x
|  | MUROS | · Pintura inflada y olores a humedad. | tratamiento antihumedad y reparacion | YESERO, PINTOR | condensacion o filtraciones | Alta | x |  |  | x | x | x | x
|  | MUROS | · Juntas visibles. | correccion de terminaciones y pintura | YESERO, PINTOR | error constructivo | Baja | x |  |  | x | x | x | x
|  | MUROS | · Empastes mal lijados. | correccion de terminaciones y pintura | YESERO, PINTOR | error constructivo | Baja | x |  |  | x | x | x | x
|  | MUROS | · Texturas irregulares. | correccion de terminaciones y pintura | YESERO, PINTOR | error constructivo | Baja | x |  |  | x | x | x | x
|  | MUROS | Papel mural despegado | Error de instalación o humedad | Papelero | Reposición y corrección de la causa | Media | x |  |  | x | x | x | x
|  | muros/pisos | Palmetas sueltas | Error de instalación | Ceramista | Reposición de revestimientos | Media | x |  |  | x | x | x | x
|  | MUROS | Terminaciones infladas | Humedad o instalación deficiente | Papelero/pintor | Reparación y corrección del origen | Alta | x |  |  | x | x | x | x
|  | muros/pisos | Separaciones visibles entre revestimientos | Error de instalación | YESERO, PINTOR | Corrección de terminaciones | Baja | x |  |  | x | x | x | x
|  | MUROS | Diferencias de tono en pintura | Deficiente terminación o aplicación irregular | pintor | Regularización de pintura | Baja | x |  |  | x | x | x | x
|  | MUROS | Pintura descascarada | Deficiente terminación o humedad | pintor | Reparación y repintado posterior al diagnóstico | Alta | x |  |  | x | x | x | x
|  | MUROS | Marcas de rodillo visibles | Deficiente terminación de pintura | pintor | Regularización y repintado | Baja | x |  |  | x | x | x | x
|  | MUROS | Hongos en superficies pintadas | Exceso de humedad o filtraciones | gasfiter/pintor | Tratamiento antihumedad y evaluación técnica | Alta | x |  |  | x | x | x | x
|  | MUROS | Manchas negras en muros o cielos | Humedad, condensación o terminación deficiente | pintor | Tratamiento antihumedad y evaluación técnica | Media | x |  |  | x | x | x | x
|  | MUROS | Pintura inflada | Humedad o filtraciones ocultas | pintor | Diagnóstico del origen y reparación definitiva | Alta | x |  |  | x | x | x | x
2 | PUERTAS Y VENTANAS | [9 empty] | x | x | x | x
|  | PUERTA | · Puerta roza el piso. | regulacion de puertas | CARPINTERO | error de instalacion | Media | x |  |  | x | x | x | x
|  | PUERTA | · Dificultad para cerrar. | regulacion de puertas | CARPINTERO | error de instalacion | Media | x |  |  | x | x | x | x
|  | PUERTA | · Hoja desalineada. | regulacion de puertas | CARPINTERO | error de instalacion | Media | x |  |  | x | x | x | x
|  | PUERTA | · Apertura involuntaria. | regulacion de puertas | CARPINTERO | error de instalacion | Media | x |  |  | x | x | x | x
|  | PUERTA | · Pestillo no engancha. | mal funcionamiento | CARPINTERO | falla de accesorio | Media | x |  |  | x | x | x | x
|  | PUERTA | · Cerradura trabada. | mal funcionamiento | CARPINTERO | falla de accesorio | Alta | x |  |  | x | x | x | x
|  | PUERTA | · Dificultad para girar llave. | mal funcionamiento | CARPINTERO | falla de accesorio | Media | x |  |  | x | x | x | x
|  | PUERTA | · Rayaduras. | deficiente terminacion | CARPINTERO | deficiencia de material | Baja | x |  |  | x | x | x | x
|  | PUERTA | · Golpes. | deficiente terminacion | CARPINTERO | deterioro de material | Baja | x |  |  | x | x | x | x
|  | PUERTA | · Desprendimiento de enchape. | deficiente terminacion | CARPINTERO | deficiencia de material o instalacion | Media | x |  |  | x | x | x | x
|  | PUERTA | · Hinchamiento por humedad. | deficiente terminacion | CARPINTERO | deficiencia de material o filtracion | Alta | x |  |  | x | x | x | x
|  | PUERTA | · Manillas sueltas. | mal funcionamiento | CARPINTERO | deficiente instalacion o falla de quincalleria | Baja | x |  |  | x | x | x | x
|  | PUERTA | · Bisagras con juego. | mal funcionamiento | CARPINTERO | deficiente instalacion o falla de quincalleria | Media | x |  |  | x | x | x | x
|  | PUERTA | · Quincallería oxidada. | mal funcionamiento | CARPINTERO | falla de material | Media | x |  |  | x | x | x | x
|  | VENTANAS | · Ingreso de agua lluvia. | filtracion | VENTANERO | falla de instalacion y hermeticidad | Alta | x |  |  | x | x | x | x
|  | VENTANAS | · Goteos. | filtracion | VENTANERO | falla de instalacion y hermeticidad | Alta | x |  |  | x | x | x | x
|  | VENTANAS | · Daño en muros interiores. | filtracion | VENTANERO | falla de instalacion y hermeticidad | Alta | x |  |  | x | x | x | x
|  | VENTANAS | · Sellos deteriorados. | filtracion | VENTANERO | falla de instalacion y hermeticidad | Media | x |  |  | x | x | x | x
|  | VENTANAS | · Corrientes de aire. | filtracion | VENTANERO | error de constructivo o instalacion | Media | x |  |  | x | x | x | x
|  | VENTANAS | · Pérdida térmica. | filtracion | VENTANERO | error de constructivo o instalacion | Media | x |  |  | x | x | x | x
|  | VENTANAS | · Deficiente hermeticidad. | filtracion | VENTANERO | error de constructivo o instalacion | Media | x |  |  | x | x | x | x
|  | VENTANAS | · Ventanas trabadas. | deficiente instalacion no funciona | VENTANERO | error de instalacion o accesorios trabados | Media | x |  |  | x | x | x | x
|  | VENTANAS | · Correderas duras. | deficiente instalacion no funciona | VENTANERO | error de instalacion o accesorios trabados | Baja | x |  |  | x | x | x | x
|  | VENTANAS | · Hojas desalineadas. | deficiente instalacion no funciona | VENTANERO | error de instalacion o accesorios trabados | Media | x |  |  | x | x | x | x
|  | VENTANAS | · Rayaduras. | vidrios dañados | VENTANERO | error de instalacion | Baja | x |  |  | x | x | x | x
|  | VENTANAS | · Trizaduras. | vidrios dañados | VENTANERO | error de instalacion | Alta | x |  |  | x | x | x | x
|  | VENTANAS | . Condensación interior en termopanel | vidrios dañados | VENTANERO | problema de fabricacion o instalacion | Alta | x |  |  | x | x | x | x
3 | PAVIMENTOS |  |  | REQUERIMEINTO |  | POSIBLE CAUSA |  |  |  |  | x | x | x | x
|  | PISO | Sonido hueco al caminar sobre cerámicas o porcelanatos | Error de instalación o deficiencia en la adherencia | Instalador Ceramica | Reposición de palmetas afectadas | Media | X |  |  | x | x | x | x
|  | PISO | Movimiento de palmetas | Error de instalación | Instalador Ceramica | Reposición de cerámicas o porcelanatos | Alta | X |  |  | x | x | x | x
|  | PISO | Fragüe agrietado | Error de instalación o movimientos del revestimiento | Instalador Ceramica | Reparación de juntas y reposición de fragüe | Media | X |  |  | x | x | x | x
|  | PISO | Diferencias de nivel en pisos | Error de instalación | Instalador Ceramica | Corrección de desniveles | Alta | X |  |  | x | x | x | x
|  | PISO | Rayaduras en pisos | Daño durante instalación o entrega |  | Reparación o reposición según magnitud | Baja | x |  |  | x | x | x | x
|  | PISO | Golpes o impactos en pisos | [7 empty] | x | x | x | x
|  | PISO | Manchas permanentes | [7 empty] | x | x | x | x
|  | PISO | Olor a humedad en pisos | [7 empty] | x | x | x | x
|  | PISO | Separación entre elementos de piso | Error de instalación o movimientos del material | Instalador pisos | Regularización y reinstalación | Media | X |  |  | x | x | x | x
|  | PISO | Crujidos al transitar | Error de instalación o base deficiente | Instalador pisos | Corrección de apoyo y nivelación | Media | X |  |  | x | x | x | x
|  | PISO | Hundimientos localizados | Base deficiente o error constructivo | Instalador pisos | Corrección de desniveles y reparación de base | Alta | X |  |  | x | x | x | x
|  | PISO | Levantamiento de uniones | Error de instalación o movimientos del material | Instalador pisos | Reinstalación y corrección de uniones | Media | X |  |  | x | x | x | x
|  | PISO | Rayaduras en pisos |  | Instalador pisos | [5 empty] | x | x | x | x
|  | PISO | Deshilachado de Alfombra |  | Instalador pisos | [5 empty] | x | x | x | x
|  | PISO | uniones de alfombra |  | Instalador pisos | [5 empty] | x | x | x | x
|  | PISO | falta cubrejunta |  | Instalador pisos | [5 empty] | x | x | x | x
|  | PISOS | Pendientes no deseadas | Error constructivo | Albañil | Regularización del nivel de piso | Alta | X |  |  | x | x | x | x
|  | PISOS | Golpes o impactos en pisos | Deterioro por manipulación o instalación | Instalador pisos | Reparación localizada o reposición | Baja | x |  |  | x | x | x | x
|  | PISOS | Manchas permanentes | Deficiencia del material o contaminación superficial | Instalador pisos | Evaluación y reposición si corresponde | Baja | x |  |  | x | x | x | x
|  | PISOS | Pérdida de brillo | Deficiencia de material o terminación | Instalador pisos | Tratamiento superficial o reposición | Baja | x |  |  | x | x | x | x
|  | PISOS | Hinchamiento de piso laminado o flotante | Exceso de humedad o filtración | Instalador pisos | Diagnóstico de origen y reposición | Alta | x |  |  | x | x | x | x
[11 empty] | x | x | x | x
4 | INSTALACIONES SANITARIAS |  |  | REQUERIMEINTO |  | POSIBLE CAUSA | CRITICIDAD |  |  |  | x | x | x | x
|  | FILTRACIONES | · Sifón mal ajustado | se observa humedad en artefactos | Gasfiter | fuga de agua en alguna union o tuberia | Media |  | x |  | x | x | x | x
|  | FILTRACIONES | · Flexible defectuoso | artefacto con mal funcionamiento | Gasfiter | conexiones defectuosas o flexible mal instalado | Media |  | x |  | x | x | x | x
|  | FILTRACIONES | · Sellos deteriorados | desprendimeinto de material | Gasfiter | alta de instalacion fina7 falta de mantencion | Media |  | x |  | x | x | x | x
|  | PRESION DE AGUA | · Aireador tapado | bajo caudal, cambio de artefacto | Gasfiter | aireador con sarro | Baja |  | x |  | x | x | x | x
|  | PRESION DE AGUA | · Sarro | bajo caudal, cambio de artefacto | Gasfiter | agua con excesivo material calcareo verificar mantencion | Baja |  | x |  | x | x | x | x
|  | PRESION DE AGUA | · Problema general de presión | bajo caudal, cambio de artefacto | Gasfiter | agua con excesivo material calcareo | Media |  | x |  | x | x | x | x
|  | FILTRACIONES | · Fuga de agua bajo lavamanos | Conexiones mal ajustadas o sellos deteriorados | Gasfiter | Revisar conexiones y reemplazar sellos | Media |  | x |  | x | x | x | x
|  | FILTRACIONES | · Fuga en lavaplatos | Flexibles dañados o uniones sueltas | Gasfiter | Ajustar conexiones y reemplazar elementos defectuosos | Media |  | x |  | x | x | x | x
|  | PRESION DE AGUA | · Baja presión de agua | Aireadores obstruidos o válvulas cerradas | Gasfiter | Limpiar aireadores y revisar llaves de paso | Baja |  | x |  | x | x | x | x
|  | ARTEFACTOS | · Inodoro con descarga deficiente | Obstrucción parcial o mala regulación | Gasfiter | Ajustar mecanismo y revisar evacuación | Media |  | x |  | x | x | x | x
|  | FILTRACIONES | · Malos olores en baños | Problemas de ventilación o sifones | Gasfiter | Revisar sellos hidráulicos y ventilación | Media |  | x |  | x | x | x | x
|  | ARTEFACTOS | · Rebalse de ducha | Acumulación de residuos | Gasfiter | Limpiar desagüe y verificar pendientes | Media |  | x |  | x | x | x | x
|  | FILTRACIONES | · Filtración en muro de baño | Fuga en cañería o sellos defectuosos | Gasfiter | Inspección técnica y reparación localizada | Alta |  | x |  | x | x | x | x
|  | FILTRACIONES | · Goteo en llaves | Cartucho o cierre desgastado | Gasfiter | Reemplazar mecanismo | Baja |  | x |  | x | x | x | x
|  | FILTRACIONES | · Ruido en tuberías | Aire o fijaciones deficientes | Gasfiter | Purgar sistema y revisar soportes | Baja |  | x |  | x | x | x | x
|  | ARTEFACTOS | · Llaves de paso defectuosas | Desgaste o falla de componente | Gasfiter | Reemplazar válvula | Media |  | x |  | x | x | x | x
|  | ARTEFACTOS | · Retorno de agua | No evacua el agua | Gasfiter | limpieza de la tuberia (destapar) | Alta |  | x |  | x | x | x | x
|  | ARTEFACTOS | · WC suelto | Artefacto suelto | Gasfiter | corte de sellos o anclajes | Alta |  | x |  | x | x | x | x
5 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  | REQUERIMIENTO |  | POSIBLE CAUSA | CRITICIDAD |  |  |  | x | x | x | x
|  | ARTEFACTOS | Enchufes sueltos | Fijaciones deficientes | Electrico | Reinstalar y fijar correctamente | Media |  | x |  | x | x | x | x
|  | ARTEFACTOS | Enchufes sin energía | Circuito desenergizado | Electrico | Revisar alimentación y conexiones | Media |  | x |  | x | x | x | x
|  | SISTEMA | Polaridad invertida | Error de cableado | Electrico | Corregir conexiones | Alta |  | x |  | x | x | x | x
|  | SISTEMA | Chispazos al conectar equipos | Contactos defectuosos | Electrico | Reemplazar enchufe y revisar circuito | Alta |  | x |  | x | x | x | x
|  | SISTEMA | Sobrecalentamiento | Sobrecarga o mala conexión | Electrico | Corregir instalación | Alta |  | x |  | x | x | x | x
|  | SISTEMA | Falta de tierra | Ausencia de conductor de protección | Electrico | Regularizar puesta a tierra | Alta |  | x |  | x | x | x | x
|  | ARTEFACTOS | Interruptores que no accionan | Mecanismo defectuoso | Electrico | Reemplazar interruptor | Media |  | x |  | x | x | x | x
|  | SISTEMA | Encendidos intermitentes | Falso contacto | Electrico | Ajustar conexiones | Media |  | x |  | x | x | x | x
|  | SISTEMA | Chisporroteo | Desgaste interno | Electrico | Sustituir interruptor | Alta |  | x |  | x | x | x | x
|  | SISTEMA | Parpadeo de luces | Mal contacto | Electrico | Revisar circuito | Media |  | x |  | x | x | x | x
|  | ARTEFACTOS | Luces que no encienden | Falla de alimentación | Electrico | Verificar componentes | Media |  | x |  | x | x | x | x
|  | ARTEFACTOS | Transformadores defectuosos | Falla interna | Electrico | Reemplazar transformador | Media |  | x |  | x | x | x | x
|  | ARTEFACTOS | Sensores defectuosos | Falla electrónica | Electrico | Regular o reemplazar | Baja |  | x |  | x | x | x | x
|  | SISTEMA | Automáticos mal rotulados | Identificación incorrecta | Electrico | Actualizar rotulación | Baja |  | x |  | x | x | x | x
|  | ARTEFACTOS | Diferencial defectuoso | Falla del dispositivo | Electrico | Reemplazar diferencial | Alta |  | x |  | x | x | x | x
|  | SISTEMA | Cableado desordenado | Deficiencias de montaje | Electrico | Ordenar conductores | Baja |  | x |  | x | x | x | x
|  | SISTEMA | Sobrecalentamiento en tablero | Sobrecarga | Electrico | Corregir instalación | Alta |  | x |  | x | x | x | x
|  | SISTEMA | Conductores expuestos | Canalización incompleta | Electrico | Proteger conductores | Alta |  | x |  | x | x | x | x
|  | SISTEMA | Empalmes deficientes | Uniones inadecuadas | Electrico | Rehacer empalmes | Alta |  | x |  | x | x | x | x
|  | SISTEMA | Cableado suelto | Falta de fijación | Electrico | Asegurar conductores | Media |  | x |  | x | x | x | x
|  | SISTEMA | Aislación dañada | Desgaste o roce | Electrico | Reemplazar conductores | Alta |  | x |  | x | x | x | x
6 | ELEMENTOS ESTRUCTURALES |  |  | REQUERIMIENTO |  | CAUSA PROBABLE | CRITICIDAD |  |  |  | x | x | x | x
|  | ESTRUCTURA | Fisuras estructurales en muros de hormigón | Movimientos estructurales o defectos constructivos | estructural | Evaluación por ingeniero estructural | Alta |  |  | x | x | x | x | x
|  | ESTRUCTURA | Grietas en vigas, pilares o losas | Problemas de diseño, ejecución o asentamientos | estructural | Inspección estructural especializada | Alta |  |  | x | x | x | x | x
|  | ESTRUCTURA | Asentamiento diferencial de fundaciones | Deficiencias del terreno o fundaciones | estructural | Estudio técnico y reparación especializada | Alta |  |  | x | x | x | x | x
|  | ESTRUCTURA | Deformación de losas | Deficiencia estructural o sobrecarga | estructural | Evaluación estructural inmediata | Alta |  |  | x | x | x | x | x
|  | ESTRUCTURA | Muros con desplazamiento o inclinación | Fallas estructurales o asentamientos | estructural | Diagnóstico estructural | Alta |  |  | x | x | x | x | x
|  | ESTRUCTURA | Separación entre elementos estructurales y tabiquería | Movimientos diferenciales excesivos | estructural | Evaluación técnica especializada | Alta |  |  | x | x | x | x | x
|  | ESTRUCTURA | Filtraciones recurrentes en cubiertas | Deficiencia constructiva de impermeabilización | estructural | Diagnóstico integral y reparación definitiva | Alta |  |  | x | x | x | x | x
|  | ESTRUCTURA | Filtraciones en subterráneos o fundaciones | Fallas de impermeabilización de origen | estructural | Evaluación técnica y reparación especializada | Alta |  |  | x | x | x | x | x
|  | ESTRUCTURA | Deterioro prematuro de estructuras de techumbre | Deficiencias de diseño o protección | estructural | Inspección estructural y reparación | Alta |  |  | x | x | x | x | x
|  | ESTRUCTURA | Corrosión de elementos estructurales metálicos | Protección anticorrosiva insuficiente | estructural | Evaluación estructural y recuperación | Alta |  |  | x | x | x | x | x
|  | ESTRUCTURA | Desprendimiento de revestimientos por movimientos estructurales | Movimientos estructurales persistentes | estructural | Identificar causa estructural antes de reparar | Alta |  |  | x | x | x | x | x
|  | ESTRUCTURA | Humedad ascendente generalizada | Deficiencia de barreras impermeables | estructural | Diagnóstico técnico y reparación definitiva | Alta |  |  | x | x | x | x | x
|  | ESTRUCTURA | Fisuras reiterativas reparadas anteriormente | Problema estructural no resuelto | estructural | Estudio especializado | Alta |  |  | x | x | x | x | x
|  | ESTRUCTURA | Deformación de techumbres | Deficiencias estructurales o constructivas | estructural | Inspección estructural | Alta |  |  | x | x | x | x | x
|  | ESTRUCTURA | Problemas de estabilidad en muros de contención | Deficiencia de diseño o construcción | estructural | Evaluación geotécnica y estructural | Crítica |  |  | x | x | x | x | x
7 | Instalaciones de Gas |  | Hallazgo | Descripción | ESPECIALIDAD | Posible causa | Criticidad
|  | Instalaciones | Fuga de gas detectada en uniones | Se detecta fuga mediante detector electrónico o solución jabonosa. | Gasfiter | Mala ejecución o sellado deficiente. | Critica
|  | Instalaciones | Olor a gas en recinto | Presencia de olor característico durante la inspección. | Gasfiter | Fuga en instalación o artefacto. | Critica
|  | Instalaciones | Llave de paso con fuga | Escape de gas en válvula de corte. | Gasfiter | Defecto de fabricación o instalación. | Critica
|  | Instalaciones | Llave de paso bloqueada o difícil de operar | No permite un cierre rápido ante una emergencia. | Gasfiter | Instalación incorrecta o defecto mecánico. | Alta
|  | Instalaciones | Llave de paso inaccesible | Queda detrás de muebles o artefactos. | Gasfiter | Mala coordinación del proyecto. | Alta
|  | Instalaciones | Flexible de gas deformado o doblado | Se observa estrangulamiento o curvatura excesiva. | Gasfiter | Instalación deficiente. | Alta
|  | Instalaciones | Flexible de longitud superior a la permitida | No cumple especificaciones normativas. | Gasfiter | Error de instalación. | Alta
|  | Instalaciones | Flexible vencido o sin certificación SEC | No posee identificación reglamentaria. | Gasfiter | Uso de material no certificado. | Critica
|  | Instalaciones | Artefacto de gas mal nivelado | Cocina o calefón presentan inclinación. | Gasfiter | Error de instalación. | media
|  | Instalaciones | Encendido deficiente del calefón | Dificultad para iniciar la combustión. | Gasfiter | Regulación incorrecta o presión insuficiente. | Alta
|  | Instalaciones | Llama amarilla o anaranjada | Combustión incompleta. | Gasfiter | Mala regulación o falta de oxígeno. | Critica
|  | Instalaciones | Llama inestable | Oscila o se apaga fácilmente. | Gasfiter | Problemas de presión o quemadores. | Alta
|  | Instalaciones | Quemadores parcialmente obstruidos | La llama no cubre completamente el quemador. | Gasfiter | Residuos de obra. | media
|  | Instalaciones | Quemadores que no encienden | Uno o más quemadores no funcionan. | Gasfiter | Obstrucción o falla del sistema de encendido. | Alta
|  | Instalaciones | Encendido eléctrico defectuoso | Chispero no funciona correctamente. | Gasfiter /Servicio tecnico | Defecto eléctrico o de fabricación. | media
|  | Instalaciones | Campana instalada interfiriendo ventilación del calefón | La extracción afecta la combustión. | Gasfiter | Error de diseño o instalación. | Critica
|  | Instalaciones | Conducto de evacuación mal instalado | Pendiente incorrecta o uniones deficientes. | Gasfiter | Mala ejecución. | Critica
|  | Instalaciones | Conducto de evacuación desconectado | Salida de gases al interior del inmueble. | Gasfiter | Instalación incompleta. | Critica
|  | Instalaciones | Terminal de evacuación obstruido | Impide correcta salida de gases. | Gasfiter | Residuos o instalación incorrecta. | Critica
|  | Instalaciones | Ausencia de rejillas de ventilación reglamentarias | No existe ingreso suficiente de aire. | Gasfiter | Incumplimiento normativo. | Critica
|  | Instalaciones | Rejillas de ventilación obstruidas | Se encuentran tapadas por pintura, muebles o terminaciones. | Gasfiter | Falta de control en obra. | Critica
|  | Instalaciones | Presión de gas insuficiente | Los artefactos funcionan con baja potencia. | Gasfiter | Regulador o red interior. | Alta
|  | Instalaciones | Vibración excesiva en cañerías | Se perciben movimientos durante el funcionamiento. | Gasfiter | Falta de soportes. | media
|  | Instalaciones | Cañerías sin identificación | No existe señalización del sistema. | Gasfiter | Incumplimiento de especificaciones. | media
|  | Instalaciones | Corrosión en tuberías expuestas | Presencia de óxido o deterioro superficial. | Gasfiter | Protección insuficiente. | Alta
|  | Instalaciones | Soportes insuficientes en tuberías | La tubería presenta movimiento excesivo. | Gasfiter | Instalación deficiente. | media
|  | Instalaciones | Sellos de paso por muros deteriorados | Penetraciones sin sellado adecuado. | Gasfiter | Mala terminación. | media
|  | Instalaciones | Artefacto instalado sin certificado SEC | Equipo no acreditado. | Servicio Tecnico/Subcontrato | Error de suministro. | Critica
|  | Instalaciones | Documentación de certificación incompleta | Falta documentación obligatoria de la instalación. | Servicio Tecnico/Subcontrato | Entrega incompleta del proyecto. | Alta
8 | TECHUMBRE |  | Hallazgo |  | Especialidad | Posible causa | Criticidad
|  | Instalaciones de Techumbre | Filtración de agua por cubierta |  | Cubierta / Techumbre | Sellos deficientes, traslapos incorrectos o perforaciones | Critica
|  | Instalaciones de Techumbre | Filtración en encuentros muro-techumbre |  | Cubierta / Impermeabilización | Deficiente instalación de hojalaterías o tapacanes | Critica
|  | Instalaciones de Techumbre | Goteras durante lluvias |  | Cubierta | Instalación deficiente de la cubierta o membranas | Critica
|  | Instalaciones de Techumbre | Cumbrera mal sellada |  | Cubierta | Error de instalación o ausencia de sellos | Critica
|  | Instalaciones de Techumbre | Hojalaterías sueltas |  | Hojalatería | Fijaciones insuficientes o incorrectas | Alta
|  | Instalaciones de Techumbre | Caballetes mal fijados |  | Cubierta | Deficiente instalación | Alta
|  | Instalaciones de Techumbre | Tapacanes desprendidos |  | Terminaciones exteriores | Fijaciones insuficientes o humedad | Alta
|  | Instalaciones de Techumbre | Tapacanes con pintura descascarada |  | Pinturas exteriores | Falta de preparación superficial o humedad | Media
|  | Instalaciones de Techumbre | Planchas metálicas sueltas |  | Cubierta metálica | Tornillos insuficientes o mal instalados | Critica
|  | Instalaciones de Techumbre | Tornillos sin golilla de neopreno |  | Cubierta metálica | Error de instalación | Alta
|  | Instalaciones de Techumbre | Tornillos sobreapretados |  | Cubierta metálica | Mala instalación | Media
|  | Instalaciones de Techumbre | Tornillos flojos |  | Cubierta metálica | Instalación deficiente | Alta
|  | Instalaciones de Techumbre | Oxidación en cubierta metálica |  | Cubierta metálica | Protección anticorrosiva insuficiente | Alta
|  | Instalaciones de Techumbre | Corrosión en fijaciones |  | Cubierta metálica | Material incompatible o humedad permanente | Alta
|  | Instalaciones de Techumbre | Tejas desplazadas |  | Cubierta de tejas | Mala fijación o tránsito sobre cubierta | Critica
|  | Instalaciones de Techumbre | Tejas quebradas |  | Cubierta de tejas | Golpes durante construcción o instalación | Alta
|  | Instalaciones de Techumbre | Tejas fisuradas |  | Cubierta de tejas | Defecto del material o manipulación | Alta
|  | Instalaciones de Techumbre | Membrana impermeable expuesta |  | Impermeabilización | Instalación incompleta | Critica
|  | Instalaciones de Techumbre | Membrana impermeable rasgada |  | Impermeabilización | Daño durante la ejecución | Critica
|  | Instalaciones de Techumbre | Aislación térmica desplazada |  | Aislación | Mala instalación | Alta
|  | Instalaciones de Techumbre | Aislación térmica incompleta |  | Aislación | Falta de material o mala ejecución | Alta
|  | Instalaciones de Techumbre | Aislación húmeda |  | Aislación | Filtraciones de cubierta | Critica
|  | Instalaciones de Techumbre | Condensación en entretecho |  | Aislación / Ventilación | Falta de ventilación o barrera de vapor | Alta
|  | Instalaciones de Techumbre | Hongos en estructura de techumbre |  | Estructura | Humedad permanente | Critica
|  | Instalaciones de Techumbre | Moho en entretecho |  | Aislación | Condensación persistente | Alta
|  | Instalaciones de Techumbre | Madera estructural con humedad |  | Estructura | Filtraciones o almacenamiento inadecuado | Alta
|  | Instalaciones de Techumbre | Madera estructural agrietada |  | Estructura | Retracción natural o sobrecarga | media
|  | Instalaciones de Techumbre | Cerchas deformadas |  | Estructura | Error de fabricación o montaje | Critica
|  | Instalaciones de Techumbre | Costaneras deformadas |  | Estructura | Sobrecarga o mala instalación | Alta
|  | Instalaciones de Techumbre | Uniones estructurales incompletas |  | Estructura | Fijaciones faltantes | Critica
|  | Instalaciones de Techumbre | Placas metálicas de unión sueltas |  | Estructura | Deficiente instalación | Critica
|  | Instalaciones de Techumbre | Escuadras estructurales faltantes |  | Estructura | Omisión constructiva | Critica
|  | Instalaciones de Techumbre | Clavos o pernos faltantes |  | Estructura | Error de montaje | Alta
|  | Instalaciones de Techumbre | Canaletas con pendiente insuficiente |  | Aguas lluvias | Error de instalación | Alta
|  | Instalaciones de Techumbre | Canaletas obstruidas |  | Aguas lluvias | Residuos de construcción | Media
|  | Instalaciones de Techumbre | Canaletas con fugas |  | Aguas lluvias | Uniones deficientes | Alta
|  | Instalaciones de Techumbre | Bajadas de aguas lluvias desconectadas |  | Aguas lluvias | Instalación incompleta | Alta
|  | Instalaciones de Techumbre | Bajadas con filtraciones |  | Aguas lluvias | Sellos deteriorados | Alta
|  | Instalaciones de Techumbre | Sellos deteriorados en ductos |  | Impermeabilización | Envejecimiento o mala ejecución | Alta
|  | Instalaciones de Techumbre | Remates de chimeneas mal sellados |  | Hojalatería | Deficiente impermeabilización | Critica
|  | Instalaciones de Techumbre | Lucarnas con filtraciones |  | Cubierta | Sellado deficiente | Critica
|  | Instalaciones de Techumbre | Claraboyas con condensación |  | Terminaciones | Instalación incorrecta o falta de aislación | Media
|  | Instalaciones de Techumbre | Claraboyas con filtraciones |  | Cubierta | Sellos deficientes | Cri
|  | Instalaciones de Techumbre | Exceso de deformación visible de cubierta |  | Estructura | Deficiencia estructural | Criti
|  | Instalaciones de Techumbre | Vibraciones excesivas de la techumbre |  | Estructura | Insuficiente rigidización | Alta
|  | Instalaciones de Techumbre | Fijaciones expuestas sin sellado |  | Cubierta | Instalación deficiente | Alta
|  | Instalaciones de Techumbre | Pintura anticorrosiva incompleta |  | Cubierta metálica | Mala terminación | Media
|  | Instalaciones de Techumbre | Restos de materiales en entretecho |  | Aseo de obra | Falta de limpieza final | Media
|  | Instalaciones de Techumbre | Presencia de nidos o ingreso de aves |  | Terminaciones | Falta de cierres perimetrales | Media
|  | Instalaciones de Techumbre | Ventilaciones de entretecho obstruidas |  | Ventilación | Mala ejecución o residuos | Alta
|  | Instalaciones de Techumbre | Paso de instalaciones sin sellado |  | Impermeabilización | Coordinación deficiente entre especialidades | Alta
9 | Muebles y Vanitorios |  | Hallazgo |  | Especialidad | Posible causa | Criticidad
|  | Muebles y vanitorios | Vanitorio suelto o con movimiento |  | carpintero / subcontrato especialista | Fijaciones insuficientes o incorrectas | Critica
|  | Muebles y vanitorios | Mueble de cocina suelto |  | carpintero / subcontrato especialista | Deficiente anclaje al muro | Critica
|  | Muebles y vanitorios | Mueble aéreo con riesgo de desprendimiento |  | carpintero / subcontrato especialista | Fijaciones inadecuadas o insuficientes | Critica
|  | Muebles y vanitorios | Cubierta del vanitorio fisurada |  | carpintero / subcontrato especialista | Golpe durante transporte o instalación | Alta
|  | Muebles y vanitorios | Cubierta del vanitorio quebrada |  | carpintero / subcontrato especialista | Daño por impacto | critica
|  | Muebles y vanitorios | Cubierta con desprendimiento de laminado |  | carpintero / subcontrato especialista | Adhesión deficiente o humedad | Alta
|  | Muebles y vanitorios | Cubierta rayada |  | carpintero / subcontrato especialista | Manipulación inadecuada durante la obra | Media
|  | Muebles y vanitorios | Cubierta con manchas permanentes |  | carpintero / subcontrato especialista | Protección insuficiente durante la construcción | Media
|  | Muebles y vanitorios | Cubierta desnivelada |  | carpintero / subcontrato especialista | Error de instalación | Alta
|  | Muebles y vanitorios | Separación entre cubierta y muro |  | carpintero / subcontrato especialista | Mala instalación o asentamiento | Media
|  | Muebles y vanitorios | Sellos de silicona deteriorados |  | carpintero / subcontrato especialista | Aplicación deficiente o envejecimiento prematuro | Alta
|  | Muebles y vanitorios | Sellos de silicona ausentes |  | carpintero / subcontrato especialista | Omisión durante la instalación | Alta
|  | Muebles y vanitorios | Filtración entre lavamanos y cubierta |  | carpintero / subcontrato especialista | Sellado deficiente | Critica
|  | Muebles y vanitorios | Melamina desprendida |  | carpintero / subcontrato especialista | Humedad o adhesión deficiente | Alta
|  | Muebles y vanitorios | Cantos despegados |  | carpintero / subcontrato especialista | Mala adherencia o impacto | Media
|  | Muebles y vanitorios | Cantos dañados |  | carpintero / subcontrato especialista | Golpes durante transporte o instalación | Media
|  | Muebles y vanitorios | Golpes en puertas |  | carpintero / subcontrato especialista | Manipulación deficiente | Media
|  | Muebles y vanitorios | Puertas rayadas |  | carpintero / subcontrato especialista | Protección insuficiente durante la obra | Media
|  | Muebles y vanitorios | Diferencia de color entre puertas |  | carpintero / subcontrato especialista | Lotes distintos o defecto de fabricación | Media
|  | Muebles y vanitorios | Puertas desalineadas |  | carpintero / subcontrato especialista | Regulación deficiente de bisagras | Media
|  | Muebles y vanitorios | Puertas que rozan |  | carpintero / subcontrato especialista | Mala regulación o instalación | Media
|  | Muebles y vanitorios | Puertas que no cierran correctamente |  | carpintero / subcontrato especialista | Bisagras desajustadas | Alta
|  | Muebles y vanitorios | Bisagras sueltas |  | carpintero / subcontrato especialista | Tornillos mal fijados | Alta
|  | Muebles y vanitorios | Bisagras oxidadas |  | carpintero / subcontrato especialista | Exposición a humedad | Alta
|  | Muebles y vanitorios | Bisagras defectuosas |  | carpintero / subcontrato especialista | Defecto de fabricación | Alta
|  | Muebles y vanitorios | Cajones desalineados |  | carpintero / subcontrato especialista | Correderas mal reguladas | Media
|  | Muebles y vanitorios | Cajones que no deslizan correctamente |  | carpintero / subcontrato especialista | Correderas dañadas o mal instaladas | Alta
|  | Muebles y vanitorios | Cajones que se salen de la guía |  | carpintero / subcontrato especialista | Instalación incorrecta | Alta
|  | Muebles y vanitorios | Correderas dañadas |  | carpintero / subcontrato especialista | Defecto de fabricación o instalación | Alta
|  | Muebles y vanitorios | Tiradores sueltos |  | carpintero / subcontrato especialista | Apriete insuficiente | Media
|  | Muebles y vanitorios | Tiradores dañados |  | carpintero / subcontrato especialista | Golpes durante la obra | Media
|  | Muebles y vanitorios | Cerraduras de muebles defectuosas (si aplica) |  | carpintero / subcontrato especialista | Defecto del mecanismo | Media
|  | Muebles y vanitorios | Fondo del mueble desprendido |  | carpintero / subcontrato especialista | Mala fijación | Alta
|  | Muebles y vanitorios | Repisas interiores sueltas |  | carpintero / subcontrato especialista | Soportes mal instalados | Alta
|  | Muebles y vanitorios | Repisas deformadas |  | carpintero / subcontrato especialista | Material defectuoso o humedad | Media
|  | Muebles y vanitorios | Perforaciones visibles fuera de diseño |  | carpintero / subcontrato especialista | Error de montaje | Media
|  | Muebles y vanitorios | Tapas de tornillos faltantes |  | carpintero / subcontrato especialista | Instalación incompleta | Media
|  | Muebles y vanitorios | Tornillos expuestos |  | carpintero / subcontrato especialista | Falta de accesorios de terminación | Media
|  | Muebles y vanitorios | Separación entre mueble y muro |  | carpintero / subcontrato especialista | Mala instalación o muro fuera de plomo | Media
|  | Muebles y vanitorios | Vanitorio fuera de nivel |  | carpintero / subcontrato especialista | Error de instalación | Alta
|  | Muebles y vanitorios | Mueble descuadrado |  | carpintero / subcontrato especialista | Armado deficiente | Alta
|  | Muebles y vanitorios | Falta de sellado en perforaciones sanitarias |  | carpintero / subcontrato especialista | Instalación incompleta | Alta
|  | Muebles y vanitorios | Daño por humedad en base del mueble |  | carpintero / subcontrato especialista | Fugas o limpieza inadecuada durante la obra | Alta
|  | Muebles y vanitorios | Residuos de adhesivo visibles |  | carpintero / subcontrato especialista | Limpieza final deficiente | Media
|  | Muebles y vanitorios | Terminación superficial defectuosa |  | carpintero / subcontrato especialista | Problema de fabricación o manipulación | Media
|  | Muebles y vanitorios | Diferencias de textura o brillo |  | carpintero / subcontrato especialista | Variación de fabricación | Media
|  | Muebles y vanitorios | Defectos estéticos visibles a distancia normal de uso |  | carpintero / subcontrato especialista | Falta de inspección final | Media
10 | ARTEFACTOS |  | Hallazgo |  | Especialidad | Posible causa | Criticidad | Garantía postventa
|  | Artefactos | Horno no enciende |  | Artefactos de Cocina | Defecto del equipo, conexión eléctrica incorrecta o falta de alimentación | Critica | X
|  | Artefactos | Horno no alcanza la temperatura programada |  | Artefactos de Cocina | Termostato defectuoso o falla electrónica | Alta | X
|  | Artefactos | Temperatura del horno incorrecta |  | Artefactos de Cocina | Sensor o termostato descalibrado | Alta | X
|  | Artefactos | Horno presenta códigos de error |  | Artefactos de Cocina | Falla electrónica o defecto de fábrica | Alta | X
|  | Artefactos | Luz interior del horno no funciona |  | Artefactos de Cocina | Ampolleta o circuito defectuoso | Media | X
|  | Artefactos | Puerta del horno desalineada |  | Artefactos de Cocina | Bisagras mal reguladas o golpe durante instalación | Media | X
|  | Artefactos | Puerta del horno no sella correctamente |  | Artefactos de Cocina | Burlete deteriorado o instalación incorrecta | Alta | X
|  | Artefactos | Vidrio del horno rayado |  | Terminaciones | Manipulación durante la obra | Media | X
|  | Artefactos | Vidrio del horno fisurado |  | Artefactos de Cocina | Golpe o defecto de fabricación | Critica | X
|  | Artefactos | Frente del horno con golpes o abolladuras |  | Terminaciones | Daño durante transporte o instalación | Media | X
|  | Artefactos | Encimera no enciende |  | Artefactos de Cocina | Falla eléctrica o de alimentación de gas | Critica | X
|  | Artefactos | Quemadores no encienden |  | Artefactos de Cocina | Encendido defectuoso o inyectores obstruidos | Alta | X
|  | Artefactos | Llama amarilla en encimera a gas |  | Gas / Artefactos | Mala regulación de combustión o inyectores incorrectos | Critica | X
|  | Artefactos | Llama irregular |  | Gas / Artefactos | Obstrucción de quemadores o regulación deficiente | Alta | X
|  | Artefactos | Fuga de gas en conexiones de la encimera |  | Instalación de Gas | Sellado deficiente o conexión incorrecta | Critica | X | X
|  | Artefactos | Parrillas desniveladas |  | Artefactos de Cocina | Instalación incorrecta | Media | X
|  | Artefactos | Vidrio de encimera fisurado |  | Artefactos de Cocina | Impacto o defecto de fabricación | Critica | X
|  | Artefactos | Encimera mal sellada al mesón |  | Terminaciones | Aplicación deficiente de silicona o sello | Alta | X
|  | Artefactos | Encimera con movimiento |  | Mobiliario / Artefactos | Fijaciones insuficientes | Alta | X
|  | Artefactos | Perillas sueltas o dañadas |  | Artefactos de Cocina | Instalación deficiente o defecto del componente | Media | X
|  | Artefactos | Campana extractora no enciende |  | Artefactos de Cocina | Defecto eléctrico o equipo defectuoso | Alta | X
|  | Artefactos | Campana no extrae adecuadamente |  | Ventilación | Instalación incorrecta o ducto obstruido | Alta | X
|  | Artefactos | Campana con exceso de vibración |  | Artefactos de Cocina | Fijaciones deficientes | Alta | X
|  | Artefactos | Campana con ruido excesivo |  | Artefactos de Cocina | Motor defectuoso o instalación incorrecta | Alta | X
|  | Artefactos | Iluminación de campana no funciona |  | Artefactos de Cocina | Ampolleta o circuito defectuoso | Media | X
|  | Artefactos | Filtros mal instalados |  | Artefactos de Cocina | Error de montaje | Media | X
|  | Artefactos | Campana con desprendimiento o movimiento |  | Artefactos de Cocina | Anclajes insuficientes | Critica | X
|  | Artefactos | Ducto de extracción desconectado |  | Ventilación | Instalación incompleta | Critica | X
|  | Artefactos | Ducto de extracción con fugas |  | Ventilación | Uniones deficientes | Alta | X
|  | Artefactos | Campana desnivelada |  | Artefactos de Cocina | Error de instalación | Media | X
|  | Artefactos | Rayaduras en acero inoxidable |  | Terminaciones | Falta de protección durante la obra | Media | X
|  | Artefactos | Abolladuras en artefactos |  | Terminaciones | Golpes durante transporte o instalación | Media | X
|  | Artefactos | Restos de adhesivos o protectores |  | Terminaciones | Limpieza final deficiente | Media | X
|  | Artefactos | Diferencias de color o acabado |  | Terminaciones | Defecto de fabricación o partidas distintas | Media | X
|  | Artefactos | Manuales o accesorios faltantes |  | Entrega | Omisión durante la entrega de la vivienda | Media | X
11 | CORRIENTES DEBILES |  | Hallazgo |  | Especialidad | Posible causa | Criticidad | Garantía postventa
|  | C. debiles | Citófono no enciende |  | Servicio Tecnico/Subcontrato | Falta de alimentación, conexión incorrecta o equipo defectuoso | Alta |  | x
|  | C. debiles | Citófono sin comunicación con acceso principal |  | Servicio Tecnico/Subcontrato | Cableado desconectado, programación incorrecta o falla del equipo | Alta |  | x
|  | C. debiles | Audio del citófono con interferencias |  | Servicio Tecnico/Subcontrato | Conexiones deficientes o interferencia electromagnética | Media |  | x
|  | C. debiles | Audio de baja intensidad |  | Servicio Tecnico/Subcontrato | Configuración incorrecta o equipo defectuoso | Media |  | x
|  | C. debiles | Videoportero sin imagen |  | Servicio Tecnico/Subcontrato | Cámara, monitor o cableado defectuoso | Alta |  | x
|  | C. debiles | Imagen con interferencias |  | Servicio Tecnico/Subcontrato | Mala conexión o falla en el cableado | Media |  | x
|  | C. debiles | Apertura remota de puerta no funciona |  | Servicio Tecnico/Subcontrato | Error de programación o conexión | Alta |  | x
|  | C. debiles | Timbre de acceso no funciona |  | Servicio Tecnico/Subcontrato | Pulsador o cableado defectuoso | Media |  | x
|  | C. debiles | Pulsador de timbre suelto |  | Servicio Tecnico/Subcontrato | Fijación deficiente | Media |  | x
|  | C. debiles | Punto de red RJ45 sin señal |  | Servicio Tecnico/Subcontrato | Cable desconectado o mal ponchado | Alta |  | x
|  | C. debiles | Punto de red con velocidad inferior a la especificada |  | Servicio Tecnico/Subcontrato | Terminación deficiente o cable dañado | Alta |  | x
|  | C. debiles | Cable de red mal ponchado |  | Servicio Tecnico/Subcontrato | Error de instalación | Alta |  | x
|  | C. debiles | Punto de televisión sin señal |  | Servicio Tecnico/Subcontrato | Cable coaxial desconectado o mal instalado | Alta |  | x
|  | C. debiles | Conector coaxial mal instalado |  | Servicio Tecnico/Subcontrato | Instalación deficiente | Media |  | x
|  | C. debiles | Placa de datos o TV suelta |  | Servicio Tecnico/Subcontrato | Fijación deficiente | Media |  | x
|  | C. debiles | Placa dañada o quebrada |  | Servicio Tecnico/Subcontrato | Golpe durante la obra | Media |  | x
|  | C. debiles | Canalización obstruida |  | Servicio Tecnico/Subcontrato | Residuos de construcción o mala ejecución | Alta |  | x
|  | C. debiles | Ducto corrugado aplastado |  | Servicio Tecnico/Subcontrato | Instalación incorrecta | Alta |  | x
|  | C. debiles | Cajas de distribución sin tapa |  | Servicio Tecnico/Subcontrato | Instalación incompleta | Media |  | x
|  | C. debiles | Cableado expuesto |  | Servicio Tecnico/Subcontrato | Terminación deficiente | Alta |  | x
|  | C. debiles | Canaletas mal fijadas |  | Servicio Tecnico/Subcontrato | Fijaciones insuficientes | Media |  | x
|  | C. debiles | Canaletas abiertas |  | Servicio Tecnico/Subcontrato | Instalación incompleta | Media |  | x
|  | C. debiles | Identificación de cables inexistente |  | Servicio Tecnico/Subcontrato | Falta de rotulación | Media |  | x
|  | C. debiles | Fibra óptica interior dañada (cuando aplica) |  | Servicio Tecnico/Subcontrato | Curvatura excesiva o golpe durante la obra | Alta |  | x
|  | C. debiles | Caja de telecomunicaciones sin ordenamiento |  | Servicio Tecnico/Subcontrato | Mala ejecución | Media |  | x
|  | C. debiles | Conectores RJ45 dañados |  | Servicio Tecnico/Subcontrato | Manipulación deficiente o defecto del componente | Alta |  | x
|  | C. debiles | Monitor de videoportero con pantalla dañada |  | Servicio Tecnico/Subcontrato | Golpe durante transporte o instalación | Alta | x
|  | C. debiles | Cámara del videoportero desalineada |  | Servicio Tecnico/Subcontrato | Instalación incorrecta | Media |  | x
|  | C. debiles | Cámara del videoportero con imagen borrosa |  | Servicio Tecnico/Subcontrato | Mala regulación o lente dañado | Media |  | x
|  | C. debiles | Fuente de alimentación defectuosa |  | Servicio Tecnico/Subcontrato | Defecto del equipo | Alta |  | x
|  | C. debiles | Canalización sin guía pasacables |  | Servicio Tecnico/Subcontrato | Instalación incompleta | Media |  | x
|  | C. debiles | Cajas de paso con tapas faltantes |  | Servicio Tecnico/Subcontrato | Omisión durante la instalación | Media |  | x
|  | C. debiles | Puntos de telecomunicaciones mal ubicados |  | Servicio Tecnico/Subcontrato | Error de ejecución respecto al proyecto | Alta |  | x
|  | C. debiles | Sellos cortafuego inexistentes en paso de cables (cuando aplica) |  | Servicio Tecnico/Subcontrato | Incumplimiento de especificaciones técnicas | Critica |  | x
|  | C. debiles | Daños estéticos en placas de terminación |  | Servicio Tecnico/Subcontrato | Manipulación durante la obra | Media | x
3 | PAVIMENTOS |  | Hallazgo |  | Especialidad | Posible causa | Criticidad | Garantía postventa
|  | PISOS | Cerámicas con sonido hueco |  | Pavimentos | Adhesión deficiente o falta de mortero | Alta | X
|  | PISOS | Porcelanato con sonido hueco |  | Pavimentos | Mala adherencia o aplicación incorrecta del adhesivo | Alta | X
|  | PISOS | Palmetas sueltas |  | Pavimentos | Adhesivo insuficiente o mala instalación | Critica | X
|  | PISOS | Palmetas quebradas |  | Pavimentos | Impacto durante la obra o instalación deficiente | Alta | X
|  | PISOS | Palmetas fisuradas |  | Pavimentos | Movimientos del soporte o golpes | Alta | X
|  | PISOS | Diferencia de nivel (ceja) entre palmetas |  | Pavimentos | Instalación deficiente o base desnivelada | Alta | X
|  | PISOS | Desnivel general del pavimento |  | Pavimentos | Radier o sobrelosa fuera de tolerancia | Critica | X
|  | PISOS | Pendiente incorrecta en baños |  | Pavimentos | Error de ejecución del contrapiso | Critica | X
|  | PISOS | Pendiente incorrecta en terrazas o balcones |  | Pavimentos | Error de ejecución o diseño | Critica | X
|  | PISOS | Fragüe agrietado |  | Pavimentos | Retracción, mala dosificación o movimiento de las palmetas | Media | X
|  | PISOS | Fragüe desprendido |  | Pavimentos | Mala adherencia o limpieza deficiente | Alta | X
|  | PISOS | Fragüe con cambio de color |  | Pavimentos | Mala limpieza o diferencias de mezcla | Media | X
|  | PISOS | Juntas con ancho irregular |  | Pavimentos | Mala alineación durante la instalación | Media | X
|  | PISOS | Juntas desalineadas |  | Pavimentos | Deficiente modulación e instalación | Media | X
|  | PISOS | Cerámicas rayadas |  | Pavimentos | Protección insuficiente durante la obra | Media | X
|  | PISOS | Porcelanatos rayados |  | Pavimentos | Manipulación o tránsito sin protección | Media | X
|  | PISOS | Cerámicas manchadas permanentemente |  | Pavimentos | Limpieza inadecuada o contaminación con productos de obra | Media | X
|  | PISOS | Diferencia de tonalidad entre palmetas |  | Pavimentos | Mezcla de partidas o defecto de fabricación | Media | X
|  | PISOS | Piso laminado con separación entre tablas |  | Pavimentos | Instalación deficiente o falta de junta de dilatación | Alta | X
|  | PISOS | Piso SPC/LVT con separación entre tablas |  | Pavimentos | Mala instalación o movimiento del soporte | Alta | X
|  | PISOS | Piso laminado levantado |  | Pavimentos | Humedad o falta de dilatación | Alta | X
|  | PISOS | Piso SPC/LVT levantado |  | Pavimentos | Base irregular o instalación incorrecta | Alta | X
|  | PISOS | Piso con crujidos al caminar |  | Pavimentos | Base desnivelada o instalación deficiente | Media | X
|  | PISOS | Piso laminado con humedad |  | Pavimentos | Filtración o ingreso de agua | Critica | X
|  | PISOS | Piso vinílico despegado |  | Pavimentos | Adhesivo deficiente o mala preparación de la base | Alta | X
|  | PISOS | Piso de madera con deformaciones |  | Pavimentos | Humedad excesiva o instalación incorrecta | Alta | X
|  | PISOS | Piso de madera con grietas |  | Pavimentos | Retracción natural excesiva o humedad inadecuada | Media | X
|  | PISOS | Guardapolvos desprendidos |  | Terminaciones | Fijación insuficiente | Media | X
|  | PISOS | Guardapolvos con separación del muro |  | Terminaciones | Mala instalación o muro fuera de plomo | Media | X
|  | PISOS | Junquillos desprendidos |  | Terminaciones | Adhesión deficiente | Media | X
|  | PISOS | Perfiles de transición sueltos |  | Terminaciones | Fijaciones insuficientes | Alta | X
|  | PISOS | Perfiles de transición desnivelados |  | Terminaciones | Instalación incorrecta | Media | X
|  | PISOS | Sellos perimetrales deteriorados |  | Terminaciones | Mala aplicación o envejecimiento prematuro | Media | X
|  | PISOS | Pavimento exterior con fisuras |  | Pavimentos Exteriores | Retracción del hormigón o mala dosificación | Alta | X
|  | PISOS | Pavimento exterior con desniveles |  | Pavimentos Exteriores | Deficiente ejecución del radier | Alta | X
|  | PISOS | Pavimento exterior con empozamiento de agua |  | Pavimentos Exteriores | Pendiente insuficiente | Critica | X
|  | PISOS | Pavimento con desgaste prematuro |  | Pavimentos | Material inadecuado o defecto de fabricación | Alta | X
|  | PISOS | Pavimento con manchas por humedad |  | Pavimentos | Filtraciones o falta de impermeabilización | Alta | X
|  | PISOS | Restos de adhesivo o fragüe sobre el pavimento |  | Terminaciones | Limpieza final deficiente | Media | X
|  | PISOS | Defectos estéticos visibles a distancia normal de uso |  | Control de Calidad | Falta de inspección final | Media | X
Note on I11: Paulo Yañez: si es fisura estetica debe ser solucionado en las mantenciones preventivas
Note on K11: Paulo Yañez: si es evaluada la fisura como situacion estructural
Note on I36: Paulo Yañez: garantia generalmente de proveedor 1 año
Note on B124: Paulo Yañez: SE DEBE VERIFICAR EN TERRENO Y CON ESPECIALISTA DE SER NECESARIO

## Especialidades
Terminaciones
Pintor
Yesero
Instalador de cerámica
Instalador de porcelanato
Instalador de piso flotante
Instalador de piso SPC/Vinílico
Instalador de alfombra
Carpintero terminaciones
Instalador de guardapolvos
Instalador de papel mural
Instalador de cubiertas
Mueblista
Vidriero
Instalador de quincallería
Sellador de juntas y silicona
Instalaciones Sanitarias
Gasfiter
Destapador sanitario
Técnico de bombas
Técnico de presurización
Técnico de aguas lluvias
Instalaciones Eléctricas
Electricista
Técnico corrientes débiles
Técnico iluminación
Técnico citofonía/intercom
Instalaciones de Gas
Instalador autorizado SEC gas
Técnico calefont
Técnico caldera
Técnico cocina y horno
Fachadas y Terminaciones Exteriores
Fachadista
Pintor exterior
Impermeabilizador
Instalador EIFS
Instalador siding
Hojalatero
Techumbre
Estructura Visible
Constructor
ITO
Ingeniero estructural
Especialista en reparación de hormigón
Climatización
Técnico aire acondicionado
Técnico ventilación
Técnico extracción
Ventanas y Cerramientos
Aluminiero
Instalador PVC
Vidriero
Técnico de cierres y herrajes
Áreas Verdes y Exteriores
Jardinero
Técnico riego
Paisajista